中国青年政治学院

物业服务招标采购需求

# 第一部分  总体要求

1. 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

2. 供应商必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商可以向采购中心寻求书面澄清。

3. 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在响应中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

4. 关于服务合同延续。根据《财政部关于推进完善服务项目政府采购问题的通知》（财库﹝2014﹞37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，采购人可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

# 第二部分  服务内容及需求

一、项目概况

中国青年政治学院位于北京市海淀区西三环北路25号，是共青团中央直属、教育部与共青团中央共建的唯一一所重点高等院校，

中央团校做为共青团干部培训的最高学府，承担着主要面向县（市）级团委书记（包括大、中型国企和高等院校团委书记）以上各级共青团干部培训任务。每年团干部培训量约210000人次。

二、物业管理服务范围及内容

中央团校-中国青年政治学院物业服务内容包括：保洁服务、会议服务、高低压配电管理、安防监控、消防监控、空调系统管理服务、电梯管理服务、给排水设施维护、院内14栋建筑物、市政公用设施和附属建筑物的维修、养护和管理以及各种设施、设备的运行管理、维修和养护与物业管理相关的服务。

楼体共计14栋，分别为致学楼、教辅楼、致善楼、乐群楼、健行楼、致远楼、果园教室，体育馆、学子二、三、五、六号楼、公共浴室、垃圾站。总建筑面积 99290  ㎡，地下建筑面积 2136 ㎡，地上建筑面积 97154  ㎡，保洁面积 84939 ㎡。绿化面积22450㎡，道路道路面积43500㎡。

三、人员配置要求

人员配置要求清单详见下表：

| 序号 | 部门 | 职位 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部 | 项目经理 | 1 | 负责项目整体运行服务工作 |
| 2 |  | 客服员 | 4 | 负责24小时客户服务工作 |
| 3 |  | 文员 | 1 | 负责上传下达、档案管理工作 |
| 4 |  | 工程维修 | 11 | 负责管理区域内日程工程维修工作 |
| 5 |  | 会议服务员 | 12 | 负责会议服务保障工作 |
| 6 | 学子二号楼 | 综合管理员 | 8 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 7 |  | 保洁员 | 8 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 8 | 学子三号楼 | 综合管理员 | 4 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 9 |  | 保洁员 | 4 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 10 | 学子五号楼 | 综合管理员 | 4 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 11 |  | 保洁员 | 5 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 12 | 学子六号楼 | 综合管理员 | 4 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 13 |  | 保洁员 | 5 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 14 | 红三楼地下室 | 综合管理员 | 1 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 15 |  | 保洁员 | 1 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 16 | 红六楼半地下 | 综合管理员 | 1 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 17 |  | 保洁员 | 1 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 18 | 公共浴室 | 综合管理员 | 2 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 19 |  | 保洁员 | 1 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 20 | 致学楼 | 综合管理员 | 8 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 21 |  | 电教教室管理员 | 4 | 负责电教教室日常管理服务工作 |
| 22 |  | 保洁员 | 12 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 23 | 阶梯、果园教室 | 综合管理 | 1 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 24 |  | 保洁员 | 1 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 25 | 致善楼接建教室 | 综合管理员 | 2 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 26 |  | 保洁员 | 2 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 27 | 体育馆 | 保洁员 | 1 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 28 | 教辅楼 | 保洁员 | 2 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 29 | 乐群楼4、5层 | 保洁员 | 2 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 30 | 健行楼（含生命教育基地） | 保洁员 | 1 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 31 | 致远楼 | 综合管理员 | 2 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 32 |  | 保洁员 | 2 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 33 | 汇贤楼 | 综合管理员 | 4 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 34 |  | 保洁员 | 2 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 35 | 垃圾楼 | 保洁员 | 1 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 36 | 厨余垃圾处理站 | 垃圾分类员 | 2 | 负责协助甲方做好垃圾分类工作 |
| 37 | 信息化办公网络机房、致善楼、基建平房 | 保洁员 | 1 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 38 | 校园公共区域绿化 | 管理员 | 2 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 39 |  | 绿化工 | 4 | 负责绿植养护维护管理工作 |
| 40 | 校园公共区域保洁 | 保洁员 | 9 | 负责管理区域内卫生保洁工作 |
| 41 | 中水站 | 管理员 | 2 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 42 | 高压配电室 | 值班员 | 8 | 负责管理区域内日常管理工作 |
| 43 | 合计 |  | 153 |  |

- 各服务区内人员配置及设备清单

（一）项目管理部

| 项目综合管理 （项目经理1人，文员1人） | - 项目经理全面负责物业服务人员服务监管； - 文员协助项目经理负责项目各项日常人事档案及体系资料管理。 |
| --- | --- |
| 24小时客服 （4人） | 1．实行24小时值班； 2．接听电话，负责报修登记、投诉、反映相关建议或意见；学校查号台、校园服务热线、处理现场师生反映的相关问题； 3．负责QQ服务平台、网上报修平台、微信服务平台等信息平台； 4. 负责综合服务办公室对外售电、洗衣卡充值、水电费物业费收缴等工作。 |
| 会议服务员 （12人） | 负责学校各项会议服务保障工作。 |
| 工程维修 （11人） | 负责物业范围内各楼宇内部、室外设备设施等日常零星维修工程。 |

（二）学员（学生）宿舍区

| 宿舍区 | 人员配置（参考） | 建筑面积(39368m2) 保洁面积 (18270m2) | 配电设备型号、数量 | 空调设备型号、数量 | 供水设备型号、数量 | 洗衣设备型号、数量 | 电梯型号、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学子二号楼 | 综合管理8人、保洁8人 | 建筑面积14289 m2 （地上16层，地下1层） | AL1；5个；额定电压380V，额定电流630A。 | 美的2P、3P、海尔3P各一台 | 青岛三利WWC48-60-2；1套无负压； | 荣事达洗衣机47台，海尔洗鞋机2台 | 西子奥的斯电梯XO-STAR；3部；2004年安装； | 楼内设有3部电梯，1-4层为女生宿舍，共计90间，5-16层为男生宿舍，共计288间；员工宿舍6间，办公室2间，值班室1间，32间公共卫生间，16间公共浴室96个淋浴喷头，16台电开水器；中控室在值班室内；地下室为人防室，设有配电室、无负压水泵房、网络机房、1间卫生间，1间污水间2台污水泵；保洁服务仅为公共区域，面积为6285平米。 |
| 学子三号楼 | 综合管理4人、保洁4人 | 建筑面积12966 m2 （地上16层，地下1层） | 型号DN-XL-21；7个；额定电压660V；额定电流225A； | 松下1P、2P各一台，美的2P2台，海尔1怕、1.5P、3P、5P各一台 | 上海熊猫XMW-39m²/h-0.55-800L Mpa；1套无负压； | 荣事达洗衣机37台，海尔洗鞋机1台 | 九州电梯NPH-1350-C0105；2部；2006年安装； | 楼内设有2部电梯，女生宿舍354间，员工宿舍1间，办公室1间，值班室1间，17间公共卫生间，111个独立卫浴，15间公共浴室60个喷头，中控室在值班室内，16台电开水器；地下室为设备层，有配电室、无负压水泵房和1台污水泵；保洁服务仅为公共区域，面积为5662平米。 |
| 学子五号楼 | 综合管理4人、保洁5 | 建筑面积4096 m2 （5层） | 型号XL：额定电压380V，额定电流30A； | 2台1.5P奥克斯 | 市政自来水 | 荣事达洗衣机10台，海尔洗鞋机1台 | 无 | 女生宿舍127间，办公室2间，值班室1间，公共卫生间10间， 5间公共浴室30个淋浴喷头，1个中控室在值班室内， 16台电开水器。保洁服务仅为公共区域，面积为2600平米。 |
| 学子六号楼 | 综合管理4人、保洁5 | 建筑面积4096 m2 （5层） | 型号XL-21：额定电压380V，额定电流500A； | 奥克斯1P、1.5P各2台，松下1P、1.5P、三菱1P、1.5P各一台 | 市政自来水 | 荣事达洗衣机10台，海尔洗鞋机3台 | 无 | 一层为办公室和19间客房，二层西半部、三、四层为男生宿舍，55间；二层东半部为女生宿舍，24间；五层为临时工宿舍，26间；办公室2间，值班室1间；公共卫生间10间， 6间公共浴室；36个淋浴喷头；1个中控室在值班室内， 6台电开水器。保洁服务仅为公共区域，面积为2600平米。 |
| 红三楼地下室 | 综合管理1人、保洁1人 | 建筑面积450 m2 | 配电箱型号JXF，电压380V 1台；配电箱电压380v，电流32A 2台。 | 无 | 市政自来水 | 无 | 无 | 为我校教职工宿舍，共27间；值班室2间，公共卫生间4间。保洁服务仅为公共区域，面积为166平米，住宿人员调整时提供入住前房间卫生保洁服务。 |
| 红六楼半地下 | 综合管理1人、保洁共1人 | 建筑面积486 m2 | 电压380v，频率50hz2台配电柜 | 无 | 市政自来水 | 无 | 无 | 为我校教职工宿舍，共22间；值班室1间，公共卫生间2间，1台污水泵。保洁服务仅为公共区域，面积为266平米，住宿人员调整时提供入住前房间卫生保洁服务。 |
| 汇贤楼 | 综合管理4人、保洁2人 | 建筑面积2200 m2 | 2台XL-21，频率50HZ，电压380V | 76台格力1.5P， | 市政供水 | 海尔洗衣机4台 | 无 | 为研究生女生宿舍，供69间，1间值班室，公共卫生间3间。保洁服务仅为公共区域，面积306平米。 |
| 公共浴室 | 综合管理2人、保洁1人 | 建筑面积785 m2 （3层） | 1台XL-21，额定电压380V，频率50Hz配电柜 | 2台海尔1.5P | 市政自来水 | 无 | 无 | 为我校临时工宿舍，共20间，1间值班室，公共卫生间3间。保洁服务仅为公共区域，面积为385平米。住宿人员调整时提供入住前房间卫生保洁服务。 |

注：1.宿舍区的保洁面积在“备注”中特别做了说明。

2.楼长一般要求大专及以上学历，一般应会使用计算机，普通话流利，经过本单位物业管理知识专项培训，并且单位留有培训记录。

3.值班员或门卫一般要求高中及以上学历，年龄男不超过60岁，女不超过50岁且经过本单位消防常识专项培训，并且单位留有培训记录。

（三）教学区

| 教学区 | 人员配置（参考） | 建筑面积(19818m2) 保洁面积（16263m2） | 配电设备型号、数量 | 空调设备型号、数量 | 供水设备型号、数量 | 电梯型号、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致学楼 | 综合管理8人、电教教室管理4人，保洁12人， | 12222 m2 （7层） | 3个额定电压380V、50HZ配电柜；2个额定电压380V、电流600A交流低压配电柜 | 海尔1P2台，1.5P4台，2P7台，5P10台；美的1.5P1台，2P3台，3P1台，5P17台；格力2P7台 | 1套熊猫无负压XMW-32m²/h-0.3-600L Mpa | 日立电梯 载荷825KG | 91间教室，一个值班室，24个卫生间，4台电开水器。 |
| 阶梯教室 | 综合管理1人、保洁1人， | 745 m2 （4层） | 2台XL-21，额定电压380V，频率50Hz配电柜 | 2套大金VRV空调机组和一套新风净化系统，制冷/热量65KW/70KW | 市政供水 | 无 | 负责管理1-2层2间教室及1个值班室，2个卫生间， 1台电开水器。 |
| 果园教室 | 由阶梯教室人员管理及保洁 | 362 m2 （1层） | 1台XL-21，额定电压380V，频率50Hz配电柜 | 奥克斯5P、新科5P各2台，1台海尔1.5P | 市政供水 | 无 | 2个卫生间 |
| 致善楼接建教室 | 综合管理2人、保洁2人 | 2315 m2 （3层） | 2台XL-21，额定电压380V，频率50Hz配电柜 | 美的1.5P，5台，2P，6台，3P，2台 | 市政供水 | 无 | 14间教室， 6个卫生间， 2台电开水器。 |
| 体育馆 | 保洁1人 | 3667m2 （3层） | 4台XL-21，额定电压380V，频率50Hz配电柜 | 海尔5P，20台，3P，1台，1.5P，8台；格力5P，奥克斯1.5P各1台，美的1P、1.5P各2台 | 市政供水 | 无 | 室内1-3层6个卫生间和室外公共区域的保洁面积112平米。 |
| 生命教育基地 | 保洁1人（由健行楼保洁兼） | 507 m2 （3层） | 1台XL-21电压380V，电流400A，频率50HZ | 21台美的1.5P | 市政供水 | 无 | 室内一至三层保洁，6个卫生间，1台开水器，保洁面积507平米。 |

注：1.教学区的保洁面积在“备注”中做了特别说明。

2.楼管员要求大专以上学历。

3.电教教室管理员一般应具备会使用计算机、多媒体设备等管理技能。

4.楼长一般要求大专及以上学历，一般应会使用计算机，普通话流利，经过本单位物业管理知识专项培训，并且单位留有培训记录。

5.值班员或门卫一般要求高中及以上学历，年龄男不超过60岁，女不超过50岁且经过本单位消防常识专项培训，并且单位留有培训记录。

（四）办公区

| 办公区 | 人员配置（参考） | 建筑面积(14881m2) 保洁面积 (5912m2) | 配电设备型号、数量 | 空调设备型号、数量 | 供水设备型号、数量 | 电梯型号、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教辅楼 | 保洁2人 | 3805m2 （4层） | 2台XL-21，额定电压380V，频率50Hz配电柜； 医疗废水处理设备一套 | 美的1.5P，39台；海尔1.5P，10台；海信1P，2台；LG3P,松下1P，1.5P各一台 | 市政供水 | 无 | 一、二层为医务室，三、四层为办公室；保洁服务为公共区域及一二层医务室房间，面积为2232平米，另外为医务室提供每周一次的洗衣，洗床单服务，清洗设备、原料由医务室提供。 |
| 乐群楼4、5层 | 保洁2人 | 2542m2 | 1台型号XL-21：额定电压380V，额定电流400A配电柜 | 海尔1.5P7台，3P1台，8P1台；美的1.5p11台，3P2台；格力1.5P2台，3P2台，5P2台；奥克斯3P2台 | 2台2200W的供水泵 | 日立电梯1台，载重量1000KG | 4个卫生间，10个蹲坑，8个面盆，2个墩布池，本楼有一部货梯供食堂使用，只到三层。保洁服务为公共区域、工会活动厅、学生排练厅（除办公室），一至五层三个楼梯，面积为1804平米。 |
| 健行楼 | 保洁1人（兼生命教育基地） | 1869m2 （3层） | 1台型号XL-21：额定电压380V，额定电流400A配电柜 | 美的1P，1.5P，大宇1.5P，各一台；4台海尔1.5P；4台海信1.5P | 市政供水 | 无 | 4个卫生间，4个蹲坑，2个面盆，2个墩布池；西侧公共区域面积78平米，东侧一层385平米，保洁服务。 |
| 致远楼 | 综合管理2人、保洁2人 | 1254m2 （4层） | 无配电柜只有层箱 | 海尔1.5P，27台，2P，1台；奥克斯1P，3台，1.5P，31台，1台海尔1P，美的1.5P，2台，2P，3台 | 市政供水 | 无 | 一、二层为办公室，负责公共区域的保洁服务；三、四层为留学生教室，负责教室及公共区域保洁服务。1个值班室，4台电开水器，8个卫生间。教室、公共区域面积为740平米。 |
| 垃圾楼 | 保洁1人 | 125 m2 | 无 | 无 | 市政供水 | 无 | 保持垃圾站正常运行，及时和环卫五队联系，清运垃圾，做好垃圾车数量统计，宿舍1间。 |
| 厨余垃圾分类站 | 垃圾分类员2人 | 55 m2 | 无 | 1台海尔2P | 市政供水 | 无 | 配合校方做好厨余垃圾分类处理工作 |
| 信息化办公室网络机房 | 保洁1人 | 118 m2 | 1台XL-21、额定电压380V、频率50Hz配电柜 | 1套TRANE风冷冷水机组，制冷量77.8KW | 市政供水 | 无 | 网络机房卫生保洁。 |
| 致善楼餐厅 | 由信息化办公室网络机房保洁 | 4226m2 （3层） | 2台XL-21，额定电压380V，频率50Hz配电柜 | 海尔1P,1台，1.5P，3台，2P，5台，5P，4台；格力2P，1台，3P，1台，5P，25台；三菱1.5P，2台，2P，1台，美的1.5P1台，5P，5台 | 市政供水 | 日立电梯1台，载重量1000KG | 致善楼1-3层公共区域，保洁面积284平米，包括二层、三层两个卫生间。 |
| 基建平房 | 由信息化办公室网络机房保洁 | 337 m2 | 无 | 海尔1P，2台，1.5P13台，海尔3P1台 | 市政供水 | 无 | 只负责两个卫生间的保洁服务，面积36平米。 |

注：1.办公区保洁面积在“备注”中做了特别说明

2.楼长一般要求大专及以上学历，一般应会使用计算机，普通话流利，经过本单位物业管理知识专项培训，并且单位留有培训记录。

3.值班员或门卫一般要求高中及以上学历，年龄男不超过60岁，女不超过50岁且经过本单位消防常识专项培训，并且单位留有培训记录。

（五）校园公共区域

| 校园公共区域 | 人员配备（参考） | 校园公共区域保洁面积（45417m2），绿化面积（22450m2） | 供水设备型号、数量 | 电梯型号、数量 | 物业管理明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园公共区域保洁 | 保洁9人 | 43500平米 | 市政供水 | 无 | 包含停车场、室外田径场、道路等 |
| 校园公共区域绿化 | 管理2人 绿化工4人 | 22450平米 | 中水 | 无 | 参考绿化养护一级标准执行 |

注：校园绿化管理人员具备园林专业背景和相关工作经历。

（六）大型设备类

| 设备类 | 人员配置（参考） | 建筑面积 | 服务范围 | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中水站 | 中水站管理员2人 | 257 m2 | 学子3号楼、图书实验楼、办公楼、校园绿化 | 一个隔膜气压罐（容积0.32立方米，设计压力1.0Mpa，设计温度80度）；一 台反冲洗泵（流量68.5立方米/小时，扬程19.2米）；一台稳压泵（流量5.8 立方米/小时，扬程61.2米）；三台变频供水泵（流量21立方米/小时，扬程 70.4米）；三台控制柜（额定电压380V，额定电流15A）；一个模块罐；一 个活性炭罐；四台鼓风机。 | 中水站总建筑面积257平米，其中曝气调节池45平米，污泥池13平米，A氧化池18平米，O氧化池36平米，中间水池7平米，沉淀池27平米，设备间79平米，中水池32平米。两台原水提升泵Q=21立方米/小时、H=11m；集水坑提升泵1台，Q=10立方米/小时、H=12m；内部循环泵1台，Q=21立方米/小时、H=11m。负责设备的运行维护管理工作。 |
| 高压配电室 | 配电室值班员8人 | 167798.7㎡ | 全校各楼宇 | 总配电室容量为6000KVA，包含12台高压控制柜，42台低压控制柜，2台2000KVA变压器，2台1000KVA变压器，1台应急照明电源控制柜，1台信号采集控制柜，1台中央信号屏，1台电池屏，1台整流屏。致远楼下1台500KVA箱式变压器。校园北区1台500KVA箱式变压器。 | 负责配电室的值班和运行管理工作主配电室实行24小时运行值班，认真做好《门禁记录》、《运行值班日志》、《停电跳闸记录》、《设备缺陷记录》、《设备履历记录》、《设备检修记录》等各项记录，处理设备停电故障，解决设备缺陷无误，无任何责任停电事故。定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电。 |

注：中水站管理人员须经过专门培训，并经市节水办公室考核，领取合格证后，方可从事管理工作；

高压配电室值班员必须持高压运行维修工证和进网作业许可证；

五、服务内容及标准

| 宿舍区 | 服务内容及标准 |
| --- | --- |
| 项目综合管理 | - 项目经理全面负责物业服务人员服务监管； - 文员协助项目经理负责项目各项日常人事档案及体系资料管理。 |
| 24小时客服 | 1．实行24小时值班； 2．接听电话，负责报修登记、投诉、反映相关建议或意见；学校查号台、校园服务热线、处理现场师生反映的相关问题； 3．负责QQ服务平台、网上报修平台、微信服务平台等信息平台。 4. 负责综合服务办公室对外售电、洗衣卡充值、水电费物业费收缴等工作。 |
| 会议服务员 | 负责学校各项会议服务保障工作。 |
| 学生公寓及临时工宿舍综合管理 | 1．身体健康，行为举止得体，使用文明规范用语； 2．实行24小时值班（楼长上正常班），为学生提供接待、查询、借阅、电话、传达等服务；接到报修后，10分钟内维修人员到达现场。维修人员每天对公共区域进行巡查，发现设备设施故障及时处理，零星维修随手完结；小型维修在1－3小时内修复完毕；除此之外的其它大型维修需求及时报告甲方； 3．对进出可疑人员进行询问检查，并协助相关部门做好消防治安工作，落实公寓夜间巡查制度； 4．严格管理宿舍钥匙，依据有效凭证准确借出，妥善收回借出的钥匙，并做好借用记录； 5．保证前台设施设备的完好，为学生提供一个良好的大厅环境； 6．知晓电梯安全运行常识，熟悉消防各类标识及疏散常识，对高层建筑内的设备设施名称有一定了解； 7. 配合甲方的消防管理部门做好楼内消防设施的定期检查、维护保养工作，发现问题及时报告，在遇到突发情况时不影响使用； 8. 乙方须与甲方和学院有关部门签订消防安全责任书，制定本楼防火预案和紧急疏散预案，以预防为主，责任到人，防止火灾事故的发生； 9. 乙方应加强楼内巡视，制止物业使用人的下列行为： （1）在宿舍、楼道、阳台燃放烟花爆竹，在宿舍、楼道、厕所焚烧纸张或其他易燃品，点蜡烛; 在室内、楼道乱拉电线、乱设电源插座，私自拆卸和更换室内电源及照明设施，充电时将充电器、插板等放置床上，离开房间时未关闭电器设备，宿舍内挂床帘； （2）使用电炉、电热杯、电饭锅、热得快等违章电器和煤油炉、汽油炉、酒精炉、液化器炉等炊具； 10. 做好楼内保洁服务，环境卫生制度完善并得以具体落实。环境设备设施齐全，取用方便，保养到位。公共卫生间设垃圾收集设施，每日定时清理，定期消毒，确保楼道、走廊等公共场所地面干净，无痰迹、无积水和果皮、纸屑等杂物，随时保持楼内干净整洁，保证物业使用人生活环境清洁卫生； 11. 保持公寓的完好整洁，楼内墙体门窗无涂画脏印现象。本着文明劝阻、礼貌协商等方式方法协调各种关系，制止不文明和有损公众、他人利益的各种行为。各功能用房配有明显标识，楼厅里配有引路标示图； 12. 公寓楼内安全巡视工作有专人负责，严禁小商小贩进楼经商推销等销售行为； 13. 加强夜间巡视，制止大吵大闹、玩游戏、熄灯后洗澡、洗衣等现象；制止在楼内酗酒、打架斗殴、集会、进行各种球类活动、赌博、打麻将、摔瓶子、张贴标语、广告和大小字报等各种违法违纪活动； 14. 甲方有临时性突击任务，应积极组织力量无偿给予配合； 15. 对校园网上提出的与本物业管理项目相关的意见24小时之内做出回复、解决；设置意见箱，并安排专人接待处理物业使用人对物业服务和管理工作提出的意见和建议。 |
| 学生公寓及临时工宿舍保洁 | 1．负责学生公寓楼道、水房、卫生间、浴室等公共区域的保洁及垃圾清运工作； 2．楼内地面干净无杂物，天花板无蜘蛛网，厕所及盥洗室清洁无污垢、无异味； 3．楼外每天清扫，保持无果皮、废纸等杂物； 4．垃圾箱（桶）每天清掏及擦拭二次； 5．公共门窗、玻璃、镜子、桌椅保持洁净光亮。 |
| 安防设备维护 | 1．学生公寓限电设施维护； 2．学生公寓门禁系统维护； 3．学生公寓安全疏散门维护； 4．配合保卫处安装维护消防烟感报警系统（每年定期清洗烟感探头和检测灭火器）。 |
| 送旧迎新及公寓文化建设 | - 配合学校其他部门做好毕业、开学典礼会场和校园文化环境布置； - 协助包装、托运、转运行李； - 清理打扫毕业生宿舍； - 宿舍文化环境布置； - 举办公寓文化节等。 |
| 浴室运行维护 | 1．维护浴室设备，无跑冒滴漏，保证正常运行； 2．按学校提出的时间要求，提供澡水供应； 3．水温：夏季保持在39度；冬季保持在42度； 4．保持衣柜整洁卫生、室内通风； 5．坐椅无水渍，地面无积水； 6．管理人员巡视检查不间断；及时救助晕堂人员，及时解决停水电等应急事件； 7．及时清理地面积水，防止滑倒； 8．联系相关单位，解决水控系统出现的各种问题。 |

| 教学区 | 服务内容及标准 |
| --- | --- |
| 教学楼综合管理 | 1．使用文明用语，微笑服务，协调楼内各项事宜，服务整改合格率100%； 2．定期检查安全、卫生及设备完好状况，合格率95%以上，发现问题及时报修，并做好记录； 3．挂牌服务，礼貌待客；向导咨询；安全检查； 4．定期对员工进行岗前培训；定期检查安全、卫生及设备完好状况，发现问题及时报修，并做好记录；值班室24小时值守并做好交接班记录；接到相关部门通知后及时通知各楼层管理员；不可长时间占用值班室电话；不可以做与工作无关的事情；对捡拾的物品做好登记、上交，不可私自处理； 5．管理胸麦的借还工作，做好记录；根据课程安排，提前15分钟将教室准备完毕，为师生提供方便、舒适的上课环境；包括：开启电脑中控、投影机、扩音器、胸麦；准备好板擦、黑板笔；每月校对一次挂钟时间； 6．熟悉本楼宇一切情况，包括：教室、座位、卫生间数量，公共区域面积，上课老师的特征及其教学安排等；具备处理应急突发事件的能力； 7．按学校要求(早6:30、晚23:00)开放关闭教室，晚自习后，组织员工做好清楼、设备检查及卫生保洁工作，并锁好门窗。 |
| 教学楼保洁 | 1.公共区域：进行巡回保洁，楼道、楼梯、大厅干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；墙面无灰尘；通道内的标牌、消防栓、窗台、报栏无积尘；纱窗在寒暑假期间进行清洗；墙体清洁无污迹，扶手干净，围栏无积尘，保持干净；保证教师休息室内干净、整洁，不堆放个人物品；为老师准备好饮用水； 2.教室内：桌椅、讲台无灰尘，桌斗内无杂质；黑板板面擦净，板槽内无粉末，黑板周围整洁；窗台无灰尘，窗帘挂放整齐；在寒暑假期间清洗椅套、对桌椅进行消毒；寒暑假期间清洗纱窗、窗帘；室内各种设施，包括吊扇、投影仪、灯罩、音箱、挂钟、衣帽架整洁无灰尘；按月擦洗投影仪外部，保证无灰尘；条件允许时，每个教室进行绿植养护； 3.卫生间：每天一次消毒，保证卫生间无异味、厕坑、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓半天清理一次，垃圾桶每天倾倒；每月检修、维护、清洗卫生间的排风扇；条件允许时，每个卫生间放置洗手液； 2．保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，摆放整洁有序，保证楼道、教室、大厅、卫生间整洁； 3．捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理。 |

| 办公区 | 服务内容及标准 |
| --- | --- |
| 办公区综合管理 | 1．定期检查安全、卫生、设备完好状况，合格率95%以上，并按要求及时记录； 2．使用文明用语，微笑服务，协调楼内各项事宜，服务整改合格率100%； 3．挂牌服务，礼貌待客；向导咨询； 4．熟悉各楼宇一切情况，包括：办公单位及其方位，卫生间数量，公共区域面积等；具备处理应急突发事件的能力； 5．确保设施设备安全正常运行，出现故障，及时上报维修；对各项设备设施中的器件、配件建立详细技术档案，并及时对设备设施进行更新，确保设备设施的最佳运行状态；空调机组设定专人管理，每天巡查，确保出风口正常；温感、烟感、喷淋等定期抽查，确保正常有效；公共水电设施（水泵、电热水器）等设备每天巡查，发现损坏，及时维修；电梯机房，每周保养一次（半年保养和一年保养按规定进行）； 6．按时对工作人员进行培训，确保其熟知各项设备设施的操作及维护，清楚了解各隐蔽线路的具体位置； 7.采取日常巡视及定期保养相结合的办法，确保房屋及配套设施完好率达98%以上； 8.工作人员态度端正、服装统一、标识齐全、言行文明。 |
| 办公区保洁 | 1．公共区域：进行巡回保洁，楼道、楼梯、大厅干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；墙面无灰尘；通道内的标牌、消防栓、窗台、报栏无积尘；纱窗在寒暑假期间进行清洗；墙体清洁无污迹，扶手干净，围栏无积尘，保持干净；大理石地面有光泽，地毯洁净无污渍；天花板、天棚目视无灰尘、无蜘蛛网，玻璃门窗无明显污迹；门、窗、扶手、灯具、风口、消防栓等公用设施无明显灰尘、无污迹；随时清除各类污渍、积水； 2．卫生间：每天一次消毒，保证卫生间无异味、厕坑、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓半天清理一次，垃圾桶每天倾倒；每月检修、维护、清洗卫生间的排风扇；条件允许时，每个卫生间放置洗手液； 3．保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，摆放整洁有序，保证楼道、教室、大厅、卫生间整洁； 4. 建立保洁工作管理制度，落实“三查” （保洁员自查、管理员巡查、经理或管理处主任抽查），加强日常检查监督； |

| 公共区域物业管理和服务 | 服务内容及标准 |
| --- | --- |
| 公共区域保洁和绿化 | 1．完成校园环境卫生工作；保持道路全天整洁干净；主要干道每日早7:30以前清扫完成，清扫后地面干净、无明显泥沙和污垢、无堆积物、无积水、无树挂、无烟头、没有卫生死角； 2．每日早、中、晚三次将桶、箱内垃圾集中清运至垃圾楼； 3．雨雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中、大雪以上负责组织物业各部门共同清扫责任区）； 4．建筑渣土的处理原则是谁施工谁及时运出，属新的绿化工程中的渣土，清运费用全部包括在工程中；清扫的渣土及杂物和学校认可的无头渣土由保洁员集中运送至垃圾站。 5．每月定期打扫清洁橱窗、小品、灯杆、垃圾箱，乱贴、乱画现象、做到及时清理不留痕迹，不超24小时； 6.垃圾楼按操作规程使用和管理。注意设备和人身安全，保证设备正常运行，每日及时清运生活垃圾、渣土、做到垃圾站内、门前干净无杂物，设备有问题及时联系维修； 7.按规定灭鼠、投药布药，发现大批苍蝇要及时消灭，及时清理死鼠； 8.校门前三包区，每日巡视卫生状况，做到路面清洁； 9.扫雪铲冰按市政规定执行。冬季下雪及时清理主要干道、校门前三包区积雪，不影响车辆、人员出行； 10.厕所卫生间的卫生。保持厕所卫生间地面、墙面干净，大小便池无异味，无乱贴乱画，无浮尘，厕所每日打扫两次，并保持巡视检查； 11.楼道、门窗、扶手、照明灯具清扫擦拭干净，无废弃物，目视无浮尘，各墙角及楼顶等死角无悬挂物，每周打扫三次； 12.保持万叶亭水池等无杂物，水质干净无异味，有杂物及时清理，每日要有巡检。做好春季、冬季的放水和排水工作，注意平时补水，保证水质不受污染：冬季排水后，及时清理卫生，保持干净，使水池不受损坏； 13.设施报修，要做到及时发现，及时报修，一般不超过24小时，路灯、道路、井盖、水篦子等不超过12小时，春秋两季清掏雨水篦子内杂物，保证雨雪季校园排水正常，避免人员发生危险。 14．公共区域内共用部位共用设施设备的日常养护和小修，执行《房屋及其设备小修服务标准》； 15．保证护栏、围墙、楼道灯等公共设施、设备正常使用； 16.公共区域绿化养护执行绿化一级养护标准。 |

| 大型设备类 | 服务内容及标准 |
| --- | --- |
| 二次供水运行维护 | 1．保证师生和住户正常生活饮用水，有停水或水污染事件发生时，要采取应急预案； 2．由专人对水箱、水泵进行封闭式管理，建立巡更制度，制度上墙，每小时巡视设备运行情况，并做好运行记录，高压水泵每月检修1次，水箱每年清洗消毒1次，化验水质1次，确保水质符合饮用水标准； 3．维修服务标准执行京房地修字[1998]第799号文件规定； 4．工作人员持有效健康证上岗，有二次供水卫生许可证、水质化验单。 |
| 高低压供配电运行维护 | 1．保障供电安全运行，每日对校园路灯进行一次巡检，发现问题及时解决； 2．高压配电室实行四班三运转值班，认真做好《门禁记录》、《运行值班日志》、《停电跳闸记录》、《设备缺陷记录》、《设备履历记录》、《设备检修记录》等各项记录，处理设备停电故障，解决设备缺陷无误，无任何责任停电事故； 3．定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电； 4．保证避雷设备完好、有效、安全，按规定进行试验。 5．无人值班变电所设专人每日进行一次巡检，重点检查高压设备运行、变压器温度、设备导线接触、电容补偿柜运行及建筑物完整情况等，并填写巡检记录，发现问题及时解决； 6．低压配电柜每月进行一次巡检，重点检查低压设备运行、设备导线接触、低压负荷三相平衡、空气开关有无过热现象等情况，并填写巡检记录，发现问题及时解决； 7．变电所每周清扫一次设备表面，每月清扫一次环境卫生，低压配电室每季度清扫一次设备表面及环境卫生。 |
| 电梯运行维护 | 1.保障各电梯正常运转，每日保洁，更换地毯，保持电梯清洁卫生； 2.与电梯维保厂家签订维保协议，定期维保并做好维保记录； 3.有发生紧急情况时的处置预案；维修服务标准执行京房地修字[1998]第799号文件规定； 4. 电梯机房，每周保养一次（半年保养和一年保养按规定进行）； 5.一旦发生电梯停电关人、夹人等危险情况时，应迅速组织救助。 |
| 弱电系统运行维护 | - 计算机网络系统，及时和校网络中心沟通； - 重点设备设施建立巡更系统，1小时1巡视； - 积极配合校保卫处或其他部门做好安防监控系统、消防广播及背景音乐系统、门禁一 卡通系统等。 |
| 中水站运行维护 | 1．中水设施的管理人员须经过专门培训，并经市节水办公室考核，领取合格证后，方可从事管理工作； 2．制定合理的“操作规程”，并严格按操作规程进行设施的运行管理； 3．实行24小时运行管理，有完整的运行管理记录；保障各设备设施正常使用，发现问题及时维修； 4．每年水质化验至少1次，每日进行日常监测，确保水质符合《城市杂用水水质标准》。 |
| 电开水炉 | 1．定期和维保厂家签订维保协议； 2．及时维护茶炉房设备设施，无跑冒滴漏，每年至少两次除碱除垢和更换一次滤芯，保证正常运行和符合饮用水标准； 3．按学校提出的时间要求，提供开水供应； 4．输出水温保持在95℃以上。 |
| 空调运行维护 | 1．每天对空调系统进行巡视，做好运行记录，保证运行正常，运转正常且不超标，无漏水现象； 2．保障6月至9月的制冷运行，室内温度维持在26度；保障11月至次年3月的换热运行，室内温度不低于16摄氏度； 3．四月五月空调检修，保证制冷季空调运行正常； 4．空调系统出现故障后，维修人员在15分钟内到达现场维修，小修及时处理，中修、大修及时联系厂家技术人员并协助维修；维修及时率100%；有故障应急处理方案。 |
| 灭蟑和灭鼠 | - 根据爱卫会活动，定期开展灭蟑和灭鼠工作，每年不少于两次； - 灭鼠期间保障安全。 |
| 房屋及设备设施小修维护 房屋及设备设施小修维护 | 一、房屋土建及设备小修标准 时限要求：急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞；室内给水系统小修、换管；烟道堵塞等。自接到报修之时起2小时到达现场。除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修：自接到报修之日起，三日之内处理或预约修复日期。 （一）、室内地面、散水 小修内容：普通水泥楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能的，应修补：木楼板损坏、松动、残缺的，应修复，如磨损过薄影响安全的，可局部拆换；质量标准：普通水泥楼面地面及散维修后应平整、光滑、接槎平顺；木质楼地面维修后应牢固、平整、拼缝严密。 （二）、室内墙面及顶棚 小修内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量标准：修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。 （三）、检修门窗 小修内容：钢木门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、糟朽、开焊、小五金缺损的应进行修补；质量标准：修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。 （四）、烟道、垃圾道等 小修内容：烟道裂缝、破损、堵塞现象；垃圾道堵塞；垃圾道、出垃圾门及出屋面排气孔损坏的应修复；质量标准：修缮后烟道及垃圾道应畅通，垃圾斗、出垃圾门零件齐全，排气孔不向垃圾道内漏水。 （五）、清扫屋面、采光井、雨落管等 小修内容：每年应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换；质量标准：屋面采光井应清扫干净，雨落管修缮后应补齐五金配件。 （六）、屋面补漏 小修内容：屋面局部滴漏以至影响使用的属于屋面局部补漏范围；质量标准：屋面部补漏后应达到不再滴漏。 （七）、外檐装修 小修内容：外檐抹灰及块料面层局部严重空鼓有脱落危险的，应排除险情；质量标准：排除险情后的外檐装修，应不存在危险隐患。 （八）、阳台、雨罩等结构构件 小修内容：阳台、雨罩、梁等结构构件保护层开裂的，应封堵裂缝，防止钢筋锈蚀：保护层剥落的，应补抹；质量标准：经维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象。 二、上下水系统小修标准 （一）、室内给水系统小修、局部换管 小修内容：楼房户表以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 （二）、卫生设备 小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。 （三）、排水管道、化粪池，检查井等。 小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；化粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。 三、供电设施设备小修标准 （一）、配电设施 小修内容：(1)、配电柜(2)、配电箱(3)、配电盘；质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理。 （二）、室内设备 小修内容：(1)、闸具(2)、电源插座(3)、开关(4)、灯头；质量标准：正常使用；时限要求：报修后30分钟到达现场处理。 （三）、配电线路 小修内容：(1)、导线(2)、支持物；质量标准：绝缘良好完整可靠；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理。 |

六、对物业服务人员要求

1、投标人应配备与采购人服务需求相符的管理服务人员，并确保各类岗位人员配备充足，队伍保持稳定（人员岗位分布明细表附后）。保证人员身体健康、业务娴熟、工作责任心强，能忠于职守，有吃苦耐劳的精神，并在各类重大活动时按照采购人要求，积极配合采购人进行政审。

2、投标人选派具有丰富物业管理工作经验，同时创造过良好业绩的资深项目经理担任本项目经理，投标人中标后该项目经理未经采购人同意不得更换。其他管理人员应从投标人的人力资源中选拔具备专业知识和丰富管理经验的人员组成。（需提供简历和有关的业绩证明）

3、各层次人员在投入项目管理前均需经严格的岗前业务培训，考试合格方能上岗工作。凡国家、当地或行业内规定必须持证上岗的操作人员，必须持有国家、当地或行业认可的职业证书，并通过投标人岗位测评和严格选拔，形成政治可靠、作风正派、责任心强，操作熟练，经验丰富的团队。

4、投标人须做好服务人员上岗前的政治纪律、安全保密管理教育和仪容仪表、礼貌用语、消防安全知识等方面的培训。对服务人员应定期进行岗位业务培训，保证物业服务人员遵守劳动纪律，认真执行双方制定的各项规章制度，确保提供高质量的服务。

5、服务人员统一着装，佩带工号牌，干净整洁，仪表仪容符合服务行业的要求。投标人应为员工配置适当、足够、规范的工作服装，每人冬季、夏季工服至少各两套，费用计入物业管理服务费用。

6、投标人应保证物业服务人员要严格遵守招标人的保密制度，不得外泄服务内容。

7、制定相应的防火、防汛、扫雪、除冰及突发停水、停电、停气、地震等自然灾害应急预案，明确责任人。同时投标人还应当根据招标人的要求，积极配合实施招标人自行制定的各项应急预案。

七、需要说明的问题

1、投标人应根据采购方中央团校(中国青年政治学院)的物业管理服务需求，针对各具体事项、提出切实可行的详细服务方案和规章制度，进行规范化管理。投标报价方式按分项报价并提供分项报价测算明细。

2、采购方安排的临时性或突发性任务（每年约100次），视为已经计算在服务工作量内。

3、中标人应建立完善的安全工作制度，层层落实责任制，与所有人员签订安全责任书、保密责任书，并承担物业服务范围内的全部安全责任。中标人应与采购方签署安全责任协议、保密责任协议。

4、中标人应建立健全完善的劳动用工制度，按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定为全体服务人员缴纳社会保险，并投保意外伤害险。由于中标人工作过失而造成的人员伤亡，由中标人负全部责任。中标人服务人员发生意外伤害，采购方不承担责任。

5、中标人应注意节能减排，合理利用采购方能源和资源。若采购人发现中标人在服务过程中存有浪费情况的，采购方有权给予经济处罚。

6、物业服务收费采用包干制，采购方按照中标人的投标报价向中标人支付固定物业服务费用，双休日、节假日用工和合理的日常额外加班等费用包含在上述费用之内。

7、中央团校（中国青年政治学院）物业服务项目内发生的市场价值金额单件在人民币一千元整（￥1000.00）（含）以下的物品、耗材、零件等物料的供应、维修或更换由中标人负责并自行承担相关费用。因供应、更换或维修前述物品、耗材、零件等物料所产生的工时费不再收取。

8、各类清洁清洗、维护保养等保洁项目的全部费用由中标人公司承担，已计入物业服务支出或者物业服务成本。

9、中标人负责公共区域的卫生保洁低值易耗品（如卫生纸、垃圾袋、消毒液、清洁剂、除味品及保洁工具等），提供的低值易耗品应为符合国家各项安全卫生标准的优质产品，并提供产品厂家信息、注册商标、合格证等资料。

10、中标人应当根据本需求就各项物业服务建立完善的档案管理制度，并形成完备的物业服务档案。物业服务期限届满时，应向采购方提交物业服务期限内的全套物业服务档案，或根据采购方的要求与第三方进行物业服务档案的交接。

11、中标人应于每年年底向采购方提交房屋建筑及设备设施普查报告，并提出相关解决方案、建议和预算等。

12、中央团校(中国青年政治学院)无偿提供物业管理办公用房23间（约445平米），库房4间（340平米）。有偿宿舍24间，4-6人/间，50-100元/人·月。学校有食堂并向物业员工开发，但餐费需自行解决，校方可给物业员工办理免收管理费的就餐卡。

13、中央团校(中国青年政治学院)负责以下费用：

（1）能源费用及设备设施强检费用。

（2）高压检测和继电保护测试费用。

（3）无负压水质化验费用。

（4）教学楼楼部分多联机空调设备的维保和年检费用。

（5）空调维修保养费用。

（6）消防设备维保、消电检、探头清洗、气体灭火器及灭火器年检等费用。

（7）办公楼外墙清洗费用。

（8）避雷检测费用。

（9）垃圾清运消纳费。

（10）化粪池清掏费。

14、一般项目已过建筑工程质量保修期。

15、以上服务内容和要求如有未尽事宜，由采购方和中标人双方协商解决。