- 中央档案馆物业服务招标技术服务需求

- 一、总体要求

1、本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

2、投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

3、本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

4、关于服务合同延续。关于服务合同延续。根据《财政部关于推进完善服务项目政府采购问题的通知》（财库﹝2014﹞37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，采购人可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

二、物业基本情况及服务要求

一、物业管理服务范围

1.1  物业项目地址：

西山办公区：北京市海淀区温泉镇双坡路2号院；

永安路办公区：北京市西城区永安路106号。

1.2  物业项目情况简介。

西山办公区：西山办公区主要办公楼楼体共3栋。分别是一号楼4379.14㎡，二号楼3300.83㎡，综合楼4463.66㎡。占地面积10万㎡，绿化面积48453㎡，其中一类养护面积41209㎡，二类养护面积7363㎡。现有三个变电室，保障机关院内工作区3栋办公楼，生活区大小10栋建筑的用电；院内绿化绿地面积占院内面积的50%，是全国绿化先进单位；保洁区域包括办公楼内公共部分和办公楼外铺装部分，因工作需要，各办公楼内办公室由工作人员自行保洁，保洁区域约为楼内面积的40%，另有卫生间（22间）、会议室（5间）、停车场（地上、地下各1）、电梯3部需要保洁。生活区室内（公寓楼）面积2244.49㎡。

永安路办公区：两个办公楼，建筑面积20500平方米，物业服务面积按照建筑面积40%计算，电梯两部，配电室一个（需24小时值班），无负压泵房1处，会议室2个，前后两座院落，其中楼梯4个，停车场一处，自行车棚一处。（注：以上面积均为建筑面积，未尽事宜踏勘时说明）。

1.3  物业管理服务内容

包括：高、低压配电管理；绿化绿地养护；保洁服务；会议服务；供暖锅炉运行维护；洗澡锅炉运行服务；垃圾清运；电梯运行管理；给排水管理；无负压泵房运行；院内停车场、自行车棚管理；院内所有建筑物和附属建筑物的管理及与各种设施、设备的运行管理和养护等物业管理相关的服务。西山办公区消防中控室值班；西山办公区传达室值班。

二、具体物业服务内容

2.1  公共秩序维护，主要是机动车和非机动车停放管理等；

2.2  承担大楼内外的保洁工作。保洁范围包括：楼内（会议室、大厅、开水间、楼梯、楼道、卫生间等）、室外（包括道路及铺装部分）所有公共区域；

2.3  承担院内的绿化管理工作；

2.4  承担会议（包括音响）服务工作 ；

2.5  担强弱配电室管理工作；

2.6  承担水电暖日常小修工作；

2.7  承担锅炉运行工作；

2.8  承担垃圾清运（西山）、化粪池清掏以及其它与物业管理有关的服务。空调清洗维修等甲方另付费。

2.9  西山办公区能够提供物业人员办公场所30平方米（1间）；宿舍3间，可容纳20人住宿。永安路办公区提供1名维修人员住宿。

2.10 提供物业人员就餐场所，费用自理。

2.11 可以提供物业管理人员（项目经理）基本办公设施（桌椅电话等），电话费用自付。

2.12 物业公司有义务协助甲方进行电气设备等检查检测，不另付费。

2.13需要物业公司协助甲方提供节假日公共区域的布置；

2.14  200元/件以内的维修配件、保洁用品及耗材（手纸、洗手液等）等低值易耗品包含在全年物业费中。

2.15、绿化用草籽、化肥、苗木、麻渣、花盆、冬季防护帆布等由甲方提供，除草剂等农药、绿化工具乙方保障。

三、物业服务要求

1、 物业公司应就此项目与采购人签订保密协议书；

2、 物业公司应就此项目与采购人签订廉洁自律条款；

3、 物业服务收费采用包干制。

4、 物业服务人数：要求总人数配备不低于61人。

西山办公区不少于48人（其中高压值班12人；保洁8人；文员1人；会服1人；绿化10人；水电暖维修人员共3人；供暖不少于2人；消防中控值班员8人，厨余垃圾消纳员1人；传达室值班2人）。

永安路办公区不少于9人（保洁会服4人；电工4人；维修1人）。

总人数中包含项目经理1人，主管3人（至少包括绿化、电维、保洁各1名项目主管），所有服务相关人员需持证上岗。

四、物业管理服务具体要求

（一）保洁服务（西山办公区和永安路办公区服务标准相同）

1.1 办公楼一层玻璃定期进行擦拭；根据需要乙方协助甲方清洗办公室内椅套、窗帘、沙发套。注：指公共部位，不包括个人办公室内。

1.2  会议室保洁，包括：会议室、外宾接待室、多功能厅

（1）每天6:30开窗户，进行自然通风，下班前关好窗户。遇到刮风下雨等恶劣天气，可视情况开门通风。

（2）用半湿抹布擦会议桌、门窗、沙发边框、花架、踢脚线等。

（3）用干抹布将茶几玻璃擦拭干净。

（4）擦拭地面，将地毯灰尘吸净。

（5）检查花卉、植物，清理灰尘。

（6）下班以后认真检查房间，关好窗户，拉上窗帘，切断电源，将门锁好。

1.3  公共区域保洁，包括：楼内（大厅、开水间、楼梯、楼道、卫生间等）、室外（包括道路及铺装部分）所有公共区域；

（1）办公楼内空气清新无异味。

（2）办公楼内地面无尘土、水迹、油迹，地面无碎屑、杂物。

（3）办公楼楼道门、空调口、通风口、玻璃、窗缝开关面板、消防箱门、花盆、垃圾桶等处无灰尘，花盆内无烟头等废弃物。

（4）雨天在楼道大厅内铺设防滑毯。

（5) 每周末进行一次卫生大扫除，每两周清洗一次室内地面。

（6）建立每天巡视制度，非工作日定期大扫除制度。

1.4  办公楼大厅保洁

（1）保持大厅整洁干净。

（2）每天8:00用尘推将地面推干净，清扫大厅滴点，将大厅玻璃及门窗等擦拭干净。

（3）每天8:30清扫台阶、墙壁、玻璃、门、电梯、家具等处灰尘。

（4）擦拭大厅家具。每周进行一次彻底养护。

1.5  楼道保洁，保持楼道整洁干净

（1）每天8:30打开楼道、卫生间的窗户进行通风，用尘推把楼道推干净。

（2）每天9:00整理细致部位卫生，先把整个楼道清扫一遍后，再擦拭楼道里的门、窗、玻璃、开关、消火栓箱门、花盆、垃圾桶、电梯厅门、暖气罩等。

（3）随时对楼道、卫生间、开水间进行保洁维护。

1.6  楼梯保洁，保持楼梯整洁干净

（1）每天8:30将楼梯扶手、踏步台阶、踢脚线擦拭干净。

（2）每天9:00至11:45擦拭楼层窗户、开关面板，对楼梯进行保洁。

（3）每天14：00至14:30将楼梯踏步墩干净。

（4）每天14:00至15:00擦踢脚线，并对整个楼梯进行维护。

（5）每天15:30至16：30擦拭疏散指示灯箱。

1.7  卫生间保洁，包括面盆、蹲坑、座便器、小便池、拖布池等

（1）卫生间墙壁、台面、面盆洁净，便池无尿碱垢，及时更换卫生纸和添加洗手液、除味剂，保证厕所无异味、无浪费用水现象，全天保持卫生间干净整洁。

（2）8:00至8:30打开门窗，用清洁剂和软毛刷清扫便池、卫生纸盒、蹲坑及挡门板。

（3）擦拭窗台、面盆、洗手液盒、镜子、水龙头、烘手器等，将垃圾桶清理干净。

（4）将台面上的杂物和纸篓内的卫生纸倒入垃圾桶内。

（5）每天16:40至17:10冲洗卫生间地垫及地面，冲洗干净后，用墩布由里到外将地面擦拭干净。

1.8  开水间保洁，包括：开水间，开水器清洁

（1）开水间面盆、台面整洁，水池无茶锈，接水盆内无杂物积存。

（2）8:00至8:30擦拭开水器及水池。

（3）每天16:40至17:10擦拭开水器及水池。

（4）20:00关闭开水器。

1.9  公共道路、地下车库、自行车车棚保洁

（1）院内栏杆、灯、大理石柱子、外围清扫干净，门口烟缸随脏随清，地面干净整洁，草坪无杂物。

（2）每月清洗一次庭院地面。

（3）保证车辆安全、车棚摆放有序、车棚保持整洁。

（4）雨雪天气及时清扫庭院地面。

（5）健全巡视记录。

（6）用半湿抹布擦拭庭院灯。

（7）清扫大院及门前“三包”区干净整洁。

（8）清扫楼门外地垫、石柱、花盆等处，将院内地面清理干净。

（9）检查花坪、绿化带，及时清理杂物。

1.10 文体活动室保洁

（1）保证文体活动室及附属设施设备正常使用。

（2）保持室内干净整洁。

（3）每天通风，保持活动室空气良好。

1.11 生活区保洁

（1）范围主要包括宿舍楼2栋及楼外道路和铺装部分。

（2）保洁内容及要求同1.3-1.6部分。

（二）绿化服务

2.1一级养护质量标准 
2.1.1绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到黄土不露天。 
2.2.2园林植物 
2.2.2.1生长正常。新建绿地各种植物3年内达到正常形态。

2.2.2.2园林树木树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树。 
    2.2.2.3落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，在一般条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网的叶片不得超过5%，正常叶片保存率在90%以上。

2.2.2.4花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。

2.2.2.5草坪及地被植物整齐一致，覆盖率95%以上，草坪内杂草率不得超过5%。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天，暖季型草不得少于180天。

2.2.2.6病虫害控制及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%；园林树木的主干、主枝上平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3％。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%。

2.2.3垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于80%，开花的攀缘植物能适时开花。

2.2.4绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。

2.2.5栏杆、园路、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，基本做到维护及时。

2.2.6绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。

2.3二级养护质量标准

2.3.1绿化养护技术措施基本完善，植物配置基本合理，裸露土地不明显。 2.3.2园林植物

2.3.2.1生长正常。新建绿地各种植物四年内达到正常形态。

2.3.2.2园林树木树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过1%，绿地内无死树。

2.3.2.3落叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常，在正常条件下，有黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网叶片的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。

2.3.2.4花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观，无残缺。

2.3.2.5草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，草坪内杂草率不得超过8%。草坪绿色期：冷季型草不得少于240天，暖季型草不得少于160天。

2.3.2.6病虫害控制比较及时，园林树木有蛀干害虫危害的竹数不得超过3%；在园林树木主干、主枝上平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过3头，较细枝条上平均每30cm不得超过8头，且平均被害株数不得超过5％。被虫咬的叶片每株不得超过8%。

2.3.3垂直绿化能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于70%。开花的攀缘植物能适时开花。 
    2.3.4绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。 
    2.3.5栏杆、园路、路灯、井盖和牌示等园林设施基本完整，能进行维护。

2.4古树名木的养护管理

2.4.1古树是活文物，是不可再生的宝贵资源，是园林景观的重要组成部分。针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，应加大科学研究力度，实现科学管理和养护。

2.4.2使古树生长的各项环境指标控制在允许的范围内。

2.4.2.1土壤有效孔隙度不得低于10%。

2.4.2.2土壤含水量控制在5%-20%之间，以15%-17%为宜。

2.4.2.3土壤中固相、液相、气相比控制在5:3:1左右。

2.4.2.4夏季土壤温度控制在15℃-29℃之间。

2.4.3必须处理好古树与周围其他植物之间的关系。

2.4.3.1除对古树生长有利的部分植物可进行适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

2.4.4应保持古树及周围环境的清洁。

2.4.5应加强古树的病虫害防治工作。

2.4.6在古树保护范围内（树冠垂直投影外沿3m范围内），禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

2.4.7在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟；严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料或倒污水等。

2.4.8严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折和刻划树皮等伤害古树的行为。

4.4.9有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌，对枯枝采取防腐处理。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

2.4.10古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

2.4.11对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

2.4.12在坡林地环境的古树应有下木和地被植物伴生的自然生态环境。应对坡坎进行加固、防止水土流失。平地古树林地应适时适地栽种豆科地被植物。浇水应一次浇透浇足。暂不使用再生水浇灌古树。

（三）会议服务：

平均每周1-2次、人数不等的会议。甲方提供会场及设施设备，乙方提供茶水、音响、空调等会议服务。

（四）电力运行的维护管理：

4.1 符合国家关于电气设备管理及保养的规范标准；

4.2 严格执行北京市配电室值班电工安全操作规程；

4.3 确保甲方四个变（配）电室供电设备安全运行。

4.4 确保甲方无人值守变电所及变台、箱变、低压配电室安全运行。

4.5 确保甲方行政办公区域及后勤保障区域电气设备正常运行。

4.6 维护管理包括线路检测、维修、易损件（灯管、开关）的更换。改线、增加设备及线路费用（超过200元/件）另行计算付费。

4.7 变配电室需24小时职守。

（五）锅炉供暖运行维护

5.1 符合国家关于特种设备管理及运行规范；

5.2严格执行北京市特种设备安全运行操作规程；

5.3 确保甲方西山5台锅炉安全、高效运行；

5.4 西山办公区每年10月至次年4月进行供暖，供暖时锅炉房保证有不低于2人的持证人员24小时轮流值守。

（六）洗澡锅炉运行维护

6.1符合国家关于特种设备管理及运行规范；

6.2 严格执行北京市特种设备安全运行操作规程；

6.3保证武警洗澡及食堂用热水供应。

（七）其它设备设施管理维护

7.1其它设施设备包括：中水处理、建筑给排水、垃圾站、健身房、停车场、自行车充电等设施设备；

7.2管理维护内容包括：日常管理（打扫、擦拭、维修，登记统计等），以及安全管理（线路、管路维护，安全标语、警示牌设置等）。

7.3供应商应就垃圾处理、化粪池清掏两项工作与北京环卫部门的专业队伍签订服务合同，并配合北京环卫部门的专业队伍完成垃圾处理、化粪池清掏工作，相关费用包含在本项目物业服务费中。

四、物业工作人员基本要求

1、选派具有物业行行业执业证书，并具有丰富物业管理工作经验，同时创造过良好业绩的资深人士担任物业经理人，投标人中标后该项目经理未经采购人同意不得更换。其他管理人员应从投标人的人力资源中选拔具备专业知识和丰富管理经验的人员组成。会议服务人员应相对固定，需经过专业培训的年轻女性。

2、各层次人员须持证上岗，在投入项目管理前均需经严格的岗前培训，考试合格方能上岗工作。操作层人员须具有国家认可职业操作证书，并通过投标人岗位测试和严格选拔。

3、接受采购人的指导、监督与考核。根据采购人意见进行人员调整。

4、工作人员政治可靠、作风正派、业务熟练、工作责任心强，能忠于职守，有吃苦耐劳的精神。

5、工作人员身体健康、相貌端正，能够适应本工作岗位的相应要求。

6、做好工作人员上岗前的安全管理教育、礼貌用语、消防安全知识的培训工作。统一着装，佩戴工号，干净整洁，仪表仪容符合服务行业的要求。

7、工作人员要自觉维护采购人的利益，做到节能降耗。

8、应遵守劳动纪律，认真执行双方制定的各项规章制度。

9、爱护采购人的设备设施，保证所有设备设施完整完好。注意节水节电，如因工作失误，造成采购人设施设备损坏，由投标人负责赔偿。

五、设施及部分设备清单

| 序号 | 名 称 | 清 单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 11万㎡ |
| 2 | 绿地面积 | 约5万㎡ |
| 3 | 配电设备型号、数量 | 4个配电室 |
| 4 | 电梯数量 | 永安路2部，西山3部，共5部 |
| 5 | 音响设备 |  |
| 6 | 文体设备型号、数量 | 跑步机、自行车、羽毛球、乒乓球等若干 |
| 7 | 公共照明设施型号、数量 | 略 |
| 8 | 机动车库面积、车位 | 1000㎡，35个车位 |
| 9 | 露天停车场面积、车位 | 2000㎡，80个车位 |
| 10 | 物业管理用房面积 | 办公室30㎡，宿舍3间 |
| 11 | 电锅炉 | 电锅炉4（水锅炉4台） |
| 12 | 热水锅炉 | 1台。 |
| 13 | 自行车棚 | 3 |
| 14 | 中水处理系统 | 1 |
| 15 | 垃圾站 | 1 |