## 基建
部分设备设施情况
序号 | 购置时间 | 资产名称 | 规格型号 | 账面数量 | 实盘数量
1 | 2003-12-01 | 自动旋转门 | B00N EDAM | 1 | 1
2 | 2004-05-01 | 培训中心 |  | 1 | 1
3 | 2004-05-01 | 人防工程 |  | 1 | 1
4 | 2004-05-01 | 室外工程（围墙、绿地、车场） |  | 1 | 1
5 | 2004-09-01 | 网球场 |  | 1 | 1
6 | 2005-05-01 | 职工宿舍 |  | 1 | 1
7 | 2004-01-01 | 食梯 | 3030-110101-200408-0005 | 1 | 1
8 | 2003-03-01 | 客梯 | XG-N4502-B27-0-1 | 5 | 5
9 | 2003-04-01 | 冷冻水泵（屏蔽泵） | YP310-30-4 | 2 | 2
10 | 2003-04-01 | 冷却水泵（屏蔽泵） | YP310-30-4 | 2 | 2
11 | 2003-04-01 | 高区热水循环泵（屏蔽泵） | YPL1.1-2 | 2 | 2
12 | 2003-04-01 | 低区热水循环泵（屏蔽泵） | YPL1.1-2 | 2 | 2
13 | 2003-04-01 | 污水泵 |  | 12 | 12
14 | 2003-10-01 | 电热锅炉（机电一体化） | CZDRYO.90-0.095/90/65 | 2 | 2
15 | 2003-04-01 | 冷冻水泵补水泵 | Y2100L-2 | 2 | 2
16 | 2003-04-01 | 生活变频给水设备 | KQK303BG(X)-7.5M | 1 | 1
17 | 2003-04-01 | 消防气压设备 | MODEL-Z-0.12/T | 1 | 1
18 | 2003-04-01 | 电热水锅炉循环泵 | Y2160M-4 | 2 | 2
19 | 2003-11-01 | 螺杆式冷水机组 | 30HXC400A | 2 | 2
20 | 2003-06-01 | 消防泵 | Y225S-4 | 2 | 2
21 | 2003-06-01 | 喷洒水泵 | Y225S-4 | 2 | 2
22 | 2003-06-01 | 消防管道泵 |  | 2 | 2
23 | 2003-10-01 | 变压器 | SCB9-2000/10 | 2 | 2
24 | 2003-10-01 | 变压开关柜 | KYN28A(GZSI)-12 | 10 | 10
25 | 2003-10-01 | 低压开关柜 | MZS | 27 | 27
26 | 2003-04-01 | 电控柜 | CGK | 3 | 3
27 | 2003-04-01 | 双电源带自动巡查控制柜 | 6ZS10P | 1 | 1
28 | 2003-04-01 | 控制柜 |  | 7 | 7
29 | 2003-09-01 | 直流电源 | 6ZS10P | 1 | 1
30 | 2003-04-01 | 双电源带自动巡查控制柜 | 6ZS10P | 1 | 1
31 | 2003-07-01 | 数字程控交换机 | HIPATH4000 | 1 | 1
39 | 2003-07-01 | 计算机通信网络系统 |  | 1 | 1
40 | 2003-07-01 | 机房系统、UPS、专用空调 |  | 1 | 1
41 | 2003-07-01 | 综合布线系统 |  | 1 | 1
43 | 2003-07-01 | 智能化系统集成 |  | 1 | 1
44 | 2003-01-01 | 灯 | 光面灯 | 12 | 12
33 | 2003-07-01 | 背景音乐和消防广播系统 |  | 1 | 1
34 | 2003-07-01 | 建筑设备自动控制系统 |  | 1 | 1
35 | 2003-07-01 | 保安监控及防盗报警系统 |  | 1 | 1
120