中央和国家机关工委老干部活动中心

（平安俱乐部）物业基本情况及服务要求

一、物业基本情况

物业名称：中央和国家机关工委老干部活动中心（平安俱乐部）。

物业地址：北京市东城区美术馆后街18号。

大厦总建筑面积约24000平方米，使用面积约19000平方米。建筑高度35米，局部39米，建筑地上9层，地下2层，总停车位110 辆。

1. 办公用房：约1980平方米。分布在楼内三层至八层，由几个事业单位（内部）使用。

2. 客房区域：约3234平方米，共有客房116间，分布在三层至九层。其中九层13间，七层23间，六层10间，五层21间，四层25间，三层24间。

3. 餐饮区域：约1325平方米，分布在地下一层至二层。其中厨房3个，餐厅11间。一层和二层各有自助餐厅一间，餐位100余人。一层包间3间，二层包间5间。地下一层员工餐厅1间。

4. 会议设施包括首层电影报告厅（384人）和贵宾休息室，二层综合会议厅（80人）、铭海厅（100人）及康宁厅（30人），三层多功能厅（80人），此外另有专用会议室5间，分布在三层和五层，教室2间分布在四层和六层。

5. 康体设施包括地下一层的乒乓球和台球，三层的游泳馆，健身馆和棋牌室，四层的羽毛球馆，五层的网球馆。

6. 其他公共区域: 约6928平方米，含楼道、步梯、电梯、设备间、卫生间及辅助用房。

7. 员工宿舍：约602平米，共两层。（由中标人自行管理）

8. 绿化面积：约3000平方米。

注：以上各区域房间用途及功能可根据需要进行调整或改变，总体面积不变。

二、物业管理服务相关要求

1. 采购人属于事业单位，承担中央和国家机关老干部各项文体活动和老年大学教育，以为老服务为主要工作内容，同时承办机关内部会议及相关培训服务。投标人应提出针对性强、切实可行的服务方案。

2. 物业工作人员业务上接受采购人的管理和调度，应做到一切行动听从指挥，以完成并做好各项服务工作为根本前提。

3. 中标人负责所有的低值易耗品〔如电池（用于门、钟表、遥控器等）、纸杯、茶叶、卫生纸、面巾纸、杯垫、盛衣袋、保洁及消毒、游泳池用的消毒剂等各项物业服务内所需物品、工具〕，提供的低值易耗品应符合国家各项安全卫生标准，国内知名厂家生产，并提供产品厂家信息、注册商标、合格证件、检测证书（如有必要）等资料。

4. 中标人应建立完善安全工作制度，与所有物业工作人员签订安全责任书，并承担全部安全责任。

5. 中标人要合理利用采购人能源，节能减排。若采购人发现中标人在服务过程中存在浪费情节的，采购人有权给予中标单位每次200－1000元经济处罚。

6. 提供中标人使用的宿舍、餐厅设施。设备的大修、中修和更新、改造费用及直接能源（水、电、热、气）费用不计入物业服务支出或者物业服务成本，由采购人自行承担。

7. 电梯、空调机组等专业大型设备及专业性较强的维护保养及相关工作、包括外墙清洗等，由采购人负责组织、中标人配合实施并完成相关工作。

三、物业工作人员的基本要求

1. 项目经理应具有大学本科以上学历，三年以上相关项目经理经验，中级以上技术职称和物业行业执业资格。投标人中标后该项目经理未经采购人同意不得更换。其他管理人员应从投标人的人力资源中选拔具备专业知识和丰富管理经验的人员组成。项目经理领导下的物业工作人员在保障所需服务质量的前提下，人员总数不能少于82人（详见附表，同等条件下，优先留用本项目现有服务队伍的工作人员，具体情况双方沟通并遵循双向选择的前提）。

2. 项目副经理应为大学专科以上学历，三年（含）以上相关工作经验。

3. 其他主要工作人员要求：

（1）技术主管应具有大学专科以上学历，三年（含）以上相关工作经验。

（2）厨师长应有特级烹饪技师技术职称。

主要厨师（三人以上）应有高级烹饪技师的职业资格证书。厨工及服务人员应具有初中（含）以上学历，年满18岁。

（3）水暖、空调、强电、弱电、音响、消防、监控、机修等专业人员应具备相关资格证书。

（4）网络管理员应具有网络专业知识、操作管理经验、三年（含）以上相关工作经验。

（5）专业游泳救生员（要求男性）应有救生员资格证书。

（6）厨师团队（团队主要成员需经采购人同意）。

（7）音响调试师应具备音响专业资格证书，且不少于2人。

（8）图书管理员应具有图书管理员专业资格证书。

（9）文印、复印等办公服务人员（1人）。

（10）理发师2人。

4. 各层次物业工作人员在投入本项目管理前均需经严格的岗前培训，考试合格方能上岗工作。操作层人员须具有国家认可的职业操作证书。

5. 工作人员须具有健康证，并无不良嗜好及违法记录，由于工作人员身体状况或其他原因出现的工作人员人身事故由中标人承担责任并妥善解决。

6. 做好工作人员上岗前的安全管理教育、礼貌用语、消防安全知识的培训工作。统一着装，佩带工号，干净整洁，仪表仪容符合服务行业的要求。

7. 中标人每季度对工作人员进行考核，对考核不合格者进行业务培训，并根据采购人意见进行人员调整。

8. 工作人员政治可靠、作风正派、业务熟练、工作责任心强，能忠于职守，有吃苦耐劳的精神。

9. 工作人员身体健康、相貌端正，能够适应本工作岗位的相应要求。

10. 应遵守劳动纪律，认真执行双方制定的各项规章制度。

11. 爱护采购人的设施设备，保证所有设备设施完整完好。注意节水节电，如因工作失误，造成采购人设施设备损坏，由中标人负责赔偿。

12. 工作人员中的中共党员、共青团员达到一定数量时，分别成立相应组织并开展活动。

四、物业管理内容及工作标准（请投标人在此基础上细化此项服务内容及标准）

（一）接待任务

1. 为采购人承担的中央和国家机关离退休老干部文体活动、老年大学授课及各种会议做好服务。

2. 为采购人每年不定期接待短训班、会议等工作任务（涉及住宿、餐饮、会议、文体活动等）做好服务。

3. 负责在此办公的各事业单位的物业服务工作。

（二）房屋日常维修

1. 服务内容

房屋、道路、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常维修。

2. 服务标准

确保房屋的完好等级和正常使用，发现损坏及时维修。

（1）报修10分钟之内到达现场，零修及时率达100%，零修合格率100%。

（2）零修工作不影响正常教学办公，一般维修任务完成时限不超过24小时。

（3）零修房屋档案健全、维修记录齐全。

（三）供电设备管理维护

1. 服务内容

大厦供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置及其他相关设备的日常管理和维修。

2. 服务标准

（1）对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、规范。

（2）建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电机房管理制度，供电运行和维修人员必须持证上岗

（3）建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，维修合格率100％。

（4）加强日常维护检修，保证公共使用的照明、指示灯具线路、开关等电气装置完好、安全。

（5）管理和维护好避雷设施。

（四）给排水设备运行维护

1. 服务内容

大厦内外给排水系统设备、设施（如水泵、水箱、气压给水装置、消火栓、管道、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及污水处理设备、附属构筑物及其他相关设备等）的日常养护维修。

2. 服务标准

做好日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。

（1）建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持定期清洁及消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁。

（2）定期对排水管路进行清通，保证室内外排水系统通畅。

（3）及时发现并排除故障。

（五）空调制冷及供热系统运行维护（市政热源、配合专业单位完成维护保养）

1. 服务内容

制冷及供热系统的日常管理、运行、维护、维修。

2. 服务标准

（1）建立运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（2）运行中无超标噪声和滴漏现象。

（3）每年4月20日前，配合专业厂家完成对机组及相关设备的检查、维修和试运行，达到供冷开机条件。

（4）每年10月20日前，供热的相关设备检查完毕并试运行，达到供暖开机条件。

（5）定期配合专业单位检修空调设备，保证设备、设施处于良好工作状态。

（6）如出现运行故障，维修人员应及时到达维修现场维修或配合专业单位厂商维修，并做好记录，维修合格率100%。

（六）电梯运行服务内容（与电梯维保厂商密切配合完成）

1. 轿厢、井道保持清洁。

2. 电梯出现故障，接报修后维修人员应在10分钟内到达现场抢修或配合电梯维保厂商维修，及时排除故障。

3. 配合专业维护单位，做好每年的检测工作。

（七）食堂设备维护

1. 服务内容

各种设备的日常维修，保证正常使用。

2. 服务标准

（1）定期检测炉灶煤气管道及阀门的密闭性能和电器设备的安全保护性能。

（2）按各自说明书要求对机器设备进行日常保养维护，合规使用、切勿违规操作。

（3）出现故障及时维修。

（八）环境卫生管理

1. 服务内容

楼内各房间和楼梯、大厅、走廊、楼顶平台、电梯间、公共卫生间、楼宇外墙等公共部位，道路、停车场等公共场地及“门前三包”区域的日常保洁、保养，垃圾等废弃物清理等。环境卫生管理服务的消耗品，如扫帚、拖把及清洁剂、消毒液、卫生纸、洗手液等低值易耗品由中标人负责承担费用。

2. 服务标准

（1）大厦公共区域：

建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备。

实行标准化清扫保洁，由专人负责检查、监督。

所有公共区域保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍。

每日早7:30以前清扫完成。清扫后地面干净、无明显泥沙和污垢、无堆积物、无积水、无树挂、无烟头，没有卫生死角。

楼内做到及时清理不留痕迹。

每日及时清运生活垃圾。做到垃圾站内、门前干净无杂物。	（垃圾外运由中标人负责）

按卫生防疫要求做好灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂的工作。

每日巡视各区域卫生状况，做到环境清洁。

冬季下雪及时清理，确保车辆、人员安全出行。

卫生间的卫生。保持卫生间屋顶地面、墙面干净，大小便池无异味，无乱贴乱画，无浮尘，每日打扫两次，并保持巡视检查。每天及时清倒垃圾篓，保持垃圾篓内废弃物不超过1/2；保持垃圾篓外表干净无灰尘、污垢。

设施出现故障要做到及时发现，及时报修，随报随修。

院区果皮垃圾箱做到一日两清运无异味，外表洁净无尘，每两周消毒一次（夏季每周消毒一次）。

楼宇外墙每半年至少清洗1次（采购人负责安排专业单位），楼内区域的墙、顶由中标人负责，保持洁净，设有专人负责检查、监督。

（2）楼内公共区域：

工作间：每天清洁，保持干净，物品摆放整齐。

工作车：物品摆放整齐，用后清洁干净。

服务台：保持内外清洁干净。

走廊灯：每天清洁除尘，保持光亮，做到无灰尘。

热水器：使用正常，每天清洁、保持光亮。

走廊地面：保持无杂物、无污迹，无灰尘。

（3）入室保洁：

所有使用房间每天使用前1小时完成入室保洁服务，建立保洁服务标准，制定入室保洁操作规程并认真落实。桌椅、书柜、电视柜、衣柜不得有尘土；定期更换相应用品，保持洁净整齐；墙围、踢脚线、通风口、花盆、窗台、窗框保持清洁；每天擦拭地面，保持地面干净无尘土、无水迹。

（九）绿化管理

1. 服务内容

绿化面积：约3000平米。（详见附件）

绿化管理包括：

（1）区域内树木、乔木、花卉、绿地等日常养护管理（浇水、打药、施肥、修剪）。（机械设备、农药化肥、冬季防护材料、小型工具等由中标人提供）

（2）大厅、会议室、办公室的日常花卉摆放（花卉租赁由中标人提供）。

（3）节日门口花卉摆放及绿化美化巡查和绿化设施维护工作。

2. 服务标准（含卫生）

绿地管理和养护措施具体明确、有效落实。

（1）院内的草坪、树木、绿篱，按绿化养护规范进行养护，剪枝梳理。

（2）草坪、绿篱，乔灌木植物，不得发生枯萎现象。做好出现病虫害前的预防养护工作，如果因工作不当造成草坪、植物死亡，应负责补栽。

（3）绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

（4）做好绿化设施的维护与管理，发现设施损坏及时维修或报修，保证正常使用，并做到经常巡查，发现问题及时解决。

（5）冬季适时做好花木越冬防护、养护管理，保证成活率（防护材料由中标人提供）。

（十）传达、保安、秩序管理、消防设备、报警监控设备管理

1. 服务内容

设专人负责进行文件报刊收发；来人来访通报、证件检验、登记、接待工作等；防盗、防火报警监控设备运行管理；门卫、守护和巡逻；公共秩序维护、治安及其他突发事件处理；道路交通管理、机动车和非机动车停放管理等，地下车库的巡视管理。

2. 服务标准

（1）传达室文件收发人员需经过采购人审核同意。

（2）建立传达管理制度并认真落实，确保传达工作安全规范，收发及时准确。

（3）监控室24小时双人值班，保证防盗、防火等报警监控设备的正常运行，做好安全防范和日常巡视工作（每2小时1次巡逻），及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件。

（4）保证道路通畅，车辆停放有序。

（5）热情礼貌接待来访者，对来访者应进行登记并核实证件。

（6）外来人员进入按有关制度办理。

（7）遇到特殊情况，应及时向采购人主管人员通报。

（8）因值班人员违反规定造成的不良后果，中标人承担全部责任。

（十一）短训宿舍（客房）管理

1. 服务内容

客房主要设备设施由采购人负责。中标单位提供房间卫生清洁及有关服务工作（可参照酒店业通用标准）。

2. 服务标准

（1）客房的卫生标准：

房门：门面、门框无污迹，门锁洁净、无手印，房号牌光亮洁净。

墙面和天花板：无蜘蛛网、无污迹、墙面无脏点。

踢脚板：踢脚板清洁完好、无灰尘、无污迹。

床：床单及枕套无污点、干净，床底无垃圾，床垫每月翻转，相关物品定期更换（按需或按住宿人员要求）。

电气设备及家具：干净无灰尘，无污迹。

电话：无异味、无灰尘，每天清洁保养。

镜子：镜面明亮、位置端正、无手印、无灰尘。

灯具：灯泡、灯罩清洁，使用正常、无尘。

垃圾桶：每天清洗、保持整洁。垃圾袋及时更换。

电视机及计算机：每天保养，使用正常。

衣柜：衣架、衣柜隔板无灰尘，每天清洁保养。

窗帘：干净完好。

窗户：玻璃清洁明亮，窗台、窗框干净完好。

空调：空调进回风口每季度清理、消毒。

客用品：数量齐全、摆放整齐、干净无尘。

茶杯：每天清洁消毒、摆放整齐。

（2）卫生间卫生标准：

门：前后两面干净，关启灵活。

墙面：无水渍，清洁。

天花板：无尘、无污迹、及时清洁。

地板：无污迹、无头发。

不锈钢质品：无锈剂、无水渍，及时保养，打不锈钢油。

洗手盆：干净无积水，不锈钢无水印，发亮无尘。

浴室灯：无水渍无尘，每天清洁保养。

浴室镜：无水渍，洁净明亮。

马桶：里外清洁，使用正常，冲水流畅。

抽风口：保持清洁，无灰尘。

客用品：品种、数量齐全，摆放正确，无灰尘，托盘整洁。

（十二）餐饮服务

1. 服务内容

（1）提供餐食制作（含物业工作人员就餐制作）及餐饮服务。

（2）中标人提供标准菜单，经采购人同意后使用。标准菜单的内容包括但不限于：主料、配料、调料、烹饪方法、成品要求（口味、颜色、质地）、单位成本（宴会餐为标准成本；自助餐为每20人份成本）。

（3）餐饮部所需食材由采购人自行采购。中标人须提供相应原材料的出成（净料）率。物业工作人员用餐食材由投标人负责，采购人只负责提供餐饮场地、能源（水、电、气）费用及相关设备。

2. 服务标准

（1）建立相关制度及操作规范、标准，努力实现饭菜营养化、卫生标准化、口味大众化、品种多样化、服务规范化，最大限度满足就餐人员对质量、口味、卫生的要求。

（2）投标人应严格执行《食品安全法》、《消防法》、《安全生产法》，各种操作流程都应有明确的制度规定。

（3）就餐人员对服务的满意率不低于90%，对卫生的满意率不低于95%。

（4）投标人提供的餐巾纸、洗涤液、牙签、消毒液等低值易耗品应符合国家安全标准，选用国产知名品牌并提供生产厂商商标等信息。

（5）食物中毒事故为：零。

（6）有少数民族人员就餐时，要考虑其风俗习惯，提供与之适应的餐饮服务。

注：职工早餐时间6:30-8:00，午餐时间11:30-12:30，用餐人数约100人，人员包含三个事业单位的工作人员和老年大学、合唱团教师等，寒暑假期间人员会递减。早餐至少提供5个热菜、10个凉菜（或酱菜）、8种主食、3种粥汤、1个明档。午餐至少提供6个热菜（荤素搭配）、4个凉菜、4种主食（1种为粗粮）、2种粥、2种汤、1个甜品、1种水果、1个明档。

（十三）会议服务

1. 服务内容

报告厅、教室、会议室的灯光、音响、多媒体设备控制、会议室桌椅摆放、横幅会标制作及摆放、人名签制作并摆放及茶水供应、卫生保洁等服务，其中重要会议茶叶由采购人提供。

2. 服务标准

（1）教室上课服务要求。

课前准备：课前1小时打开教室；课前45分钟，调试灯光音响及课件播放设备保证正常使用，检查室内卫生，打开门窗通风后启动空调设备；课前30分钟，为授课老师备好开水，并指引协助老同志进行出勤打卡。

课堂服务：课间（每1小时）为授课老师续水一次（或按需添加），在教室外定点为学员提供续水服务。

课后工作：关闭空调、音响、灯光等设备，清扫教室，关闭门窗。对学员遗落物品要留存并归还。教室每周至少消毒一次。

（2）小型重要会议服务要求。

会前准备：会前1小时，打开门窗通风后启动空调设备、调试灯光音响设备，保证正常使用，检查室内卫生，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前10分钟，摆放湿巾；会前5分钟，备好茶水。

会中服务：每隔20分钟续水一次（或按需添加）。特殊会议无会中服务，提前将热水准备好。

会后工作：及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关单位处理；按分工清理会议用品；打扫会场，及时消毒，关闭空调音响设备及灯具。

- 大型会议服务要求。

会前准备：按照主办单位要求布置会场，提前2小时请主办单位检查会场；会前1小时，打开门窗通风后启动空调设备、调试好灯光音响设备，检查室内卫生按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前10分钟，为主席台摆放湿巾、备好茶水。

会中服务：为主席台更换一次湿巾，每隔20分钟续水一次（或按需添加）；按照会议要求提供茶水服务。

会后工作：及时提醒、协助与会人员携带好随身物品，对遗留的文件和物品及时交有关单位处理；按分工清理会议用品；关闭空调音响设备，打扫会场，及时消毒，关闭照明灯具，恢复原会场形式。

注：老年大学上午授课时间为每天9点至11点30，每年约20个班次，根据实际需求陆续增设，寒暑假期间停课；短训班每年20个，每班次约50人，每期2周，根据实际情况会有所增减，均需住宿；会议无固定数量。

- 文体活动项目的管理服务及设备维护

1. 服务内容

游泳馆、乒乓球室、健身房、理发室、羽毛球、网球、商品部等活动场所的设备维护、运行及其他相关服务，保证环境卫生整洁和设备设施正常使用，保证使用人安全。

2. 服务标准

设备设施：各种设备设施完好，能够适应使用人的需要；如有故障及时修复或报修。

环境要求：室内光线、温度适中；通风良好，空气清新；标识清楚，设计美观；让人感觉舒适、方便、安全。

安全服务：贴有《客人须知》告示牌，内容清楚，详细告知客人应遵守的规定；服务过程中发现客人违反规定或不知规定的，及时提醒或婉言谢绝；发现意外情况应及时救护，确保客人安全（游泳馆要配备救生员）。

服务人员：熟练掌握各项文体活动工作程序及标准，明确职责，熟悉各种设施设备的功能及使用方法，服务细心认真、主动周到。

注：康乐服务每天营业时间为早7点至下午5点，中午不休息，周六日和法定调休期间停业。

（十五）洗涤服务及设备维护

1. 服务内容

房间内床单、枕巾、沙发巾、沙发套、椅套、窗帘，会议室台布、餐厅桌布，物业工作人员工服等清洗。（无洗衣房，外包，费用由中标方支付）

2. 服务标准

建立管理制度，制定服务规范，保证清洗质量；维护好所用设备，做好日常保养，如有故障及时修复或报修。

（十六）其他项目

1. 服务内容：安防监控系统、无线wifi、通讯系统、有线电视、门禁系统、酒店管理软件和内部办公网络的日常运行、维护、管理；音响灯光设备的日常运行、维护、管理；消防设备（更换费、灭火器检测费由采购人负责）、报警监控设备、计算机网络终端设备等的日常运行、维护、管理；电茶水炉的维修除垢；报刊、邮件的收发；美发服务；零星工程；道路维护、图书阅览室管理、文印复印、办公服务，商品零售服务；临时性工作或突发任务。

2. 服务标准

（1）对上述系统设备进行定期巡检及重点检测，保证系统运行正常。

（2）如有故障及时修复或报修，维修合格率100%。

（3）电茶水炉的日常维护和除垢工作每季清洗2次，做到电茶水炉内无污垢，保证水质。

（4）做好运行和维修记录。

（5）图书阅览室管理基本符合图书专业要求。

（6）办公服务热情、及时、高效。

（7）商品零售品种丰富、价格合理。

（8）理发、美发内容全面，达到专业技师标准。

（9）零星工程（土建、水、电等）应及时完成任务，600元/件·次（含）以下为物业服务之内工程，费用由中标供应商承担。不得将同类单件600元内物品及维修积攒凑足600元后上报甲方；600元/件·次以上应提前申报，由甲方确认同意后实施。

（10）采购人布置的临时性工作或突发任务，积极配合，服从调度。

（十七）其它要求

采购人为投标人提供员工宿舍和基本洗浴设备。要求投标人的员工不能使用大功率的电器设备用于生活用途，如热得快、电炒锅、电炉、电热毯及电暖气等，也不能使用燃气炉灶等私自做饭菜。

注：

1. 以上为本项目物业服务所需主要描述。

2. 具体服务内容以上述为基础但不限于上述内容，中标人服务内容为本项目区域内所有物业服务项目，未描述项目以同类物业服务通用标准为依据，费用包含在总费用中。

3. 本招标书作为中标单位签订服务协议的附属内容，所含文字具有法律效力。

4. 本服务项目中各岗位劳动纪律、服务标准及工作程序等由中标人制订并提供纸质文档给采购人留存，如更新或变化及时更换留存文档。

5.每年物业费包含物业工作人员的全部薪金支出和本需求中所提到的所有费用支出。

五、设备清单

1. 主要设备清单（以现场查看为准，详见附表）

2. 中标单位入场时有详细固定资产交接工作。