邀请招标文件

项目编号：ZC-CYB20036

项目名称：万寿路甲15号院配电室技术服务采购项目

中共中央直属机关采购中心

2020年05月

目  录

第一部分	投标邀请	2

第二部分	招标基本信息	5

第三部分	投标须知	7

一、	总则	8

二、	招标文件说明	8

三、	投标文件编写	9

四、	投标文件的递交	10

五、	开标	11

六、	资格审查	12

七、	评标	13

八、	合同授予	15

九、	质疑与投诉	16

十、	其他事项	17

第四部分	评审方法及标准	22

一、	总则	23

二、	资格审查、符合性检查项及评分标准	23

第五部分	合同条款和格式	28

保安服务合同	29

履约保证金保函（样式）	36

第六部分	投标文件格式	37

一、	商务文件	38

二、	技术文件	48

第七部分	技术规格及服务要求	50

一、	总   则	51

二、	技术规格及要求	51

- 投标邀请

投 标 邀 请

中共中央直属机关采购中心受中共中央直属机关事务管理局万寿路管理处委托，就万寿路甲15号院配电室技术服务采购项目（项目编号：ZC-CYB20036）进行国内邀请招标采购，现邀请供应商提交投标文件，并参加后续投标。

一、项目概述

1、邀请招标采购内容：万寿路甲15号院院区六区配电室、七区及西八里庄配电室设备24小时值守、运行管理及设备维护保养，29个配电小室及七区分配电室的设备巡视、维护管理、突发事故抢修等服务。

2、本项目不分包。

3、交货时间和地点：本项目服务时间为1年，入驻时间以合同签订时间为准。

（以上具体内容详见邀请招标文件第七部分“技术规格及服务要求”）

4、本项目不接受联合体投标。

二、投标人必须符合的条件

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织）。

同时还应具有以下特定条件的：

1、本项目拒绝投标人以联合体方式参加投标；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、本项目投标人中标后不得将中标项目分包或转让给其他主体实施。

4、投标人须具备有效期内的五级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证，许可证中须包含承修类别和承试类别。

三、邀请招标文件的获取

已获得中共中央直属机关采购中心邀请参加投标的供应商，可自2020年5月20日至2020年6月5日，登录“中国政府采购网中直采购频道”（zzcg.ccgp.gov.cn）电子化平台免费下载邀请招标文件。未通过中直采购频道下载邀请招标文件的供应商，其提交的投标文件将被作为无效投标文件处理。

四、供应商递交文件截止时间、地点

递交文件截止时间：2020年6月11日上午9:00（北京时间）

投标文件应于截止日当天8:00至9:00统一递交至中新大厦（地址：北京市西城区新风街1号院甲6号楼）开标室。

五、开标时间、地点

开标时间：2020年6月11日上午9:00（北京时间）

开标地点：中新大厦（北京市西城区新风街1号院甲6号楼）开标室

六、联系方式

采购人：中共中央直属机关事务管理局万寿路管理处

联系人：刘洪彬

联系方式：010-88228069

地    址：北京市海淀区万寿路甲15号院

采购人受理质疑联系部门：中共中央直属机关事务管理局万寿路管理处

联系方式：010-88228069

地    址：北京市海淀区万寿路甲15号院

项目联系人：姚刚

电　　话：010-82273279

采购中心受理质疑联系部门：采购中心综合处

联系电话：010-82273271

系统技术支持电话：（010）82273275   82273269

地    址：北京市西城区新风街1号院甲6号楼

邮政编码：100088

- 招标基本信息

招标基本信息

    - 项目编号：ZC-CYB20036

    - 项目名称：万寿路甲15号院配电室技术服务采购项目

    - 采购人：中共中央直属机关事务管理局万寿路管理处

    - 报价要求：本项目采购预算为116.73万元，超过预算的投标将作为无效投标处理。投标报价应包括投标人为完成本项目所发生的一切费用，报价中应包括但不限于：服务人员费用、办公费、通讯费、交通费、维护费、材料费、折旧费、各项税费及其他相关费用。

    - 资金来源：财政资金

    - 服务期限：本项目服务时间为1年，入驻时间以合同签订时间为准。

    - 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

    - 采购资金支付：合同生效后，且乙方派人进驻后10日内，甲方支付合同价款的50%；合同执行到期后，支付剩余合同价款的50%。

注：对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到中标（成交）供应商提供的相应金额款项发票后30日内将资金支付到合同约定的中标（成交）供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标（成交）供应商付款的条件。否则，采购人须按照合同约定向中标（成交）供应商支付违约金。

    - 投标有效期：开标之日起90个日历日。如果中标，有效期自动延长至合同履行完毕。

    - 投标保证金要求：本项目不收取投标保证金。

    - 投标文件份数：投标文件须左侧胶粘装订成册，正本1份，副本4份，电子光盘1份，建议双面打印。

    - 评标委员会组成：

评标委员会成员共5名，其中有关技术方面的专家4名，采购人代表1名。

    - 评分办法：本项目采用综合评分法。

- 投标须知

      - 总则

- 适用范围及编制依据

  - 本招标文件仅适用于本项目投标邀请中所叙述的招标项目。

  - 本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规及规定编制。

- 定义

  - “采购中心”指中共中央直属机关采购中心，为本次招标的组织者。

  - “采购人”指本项目的委托单位。

  - “投标人”指按本文件规定领取招标文件并在采购中心登记备案的，且响应招标文件要求，向采购中心提交投标文件的供应商。

  - “招标方”指采购人和采购中心。

  - “货物”指本文件中所述所有货物及相关服务。

  - “日”指日历日。

- 投标费用

投标人应承担所有与本次投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 招标文件说明

- 概述

  - 本招标文件阐明了投标人所需提供的货物及服务的范围和招标投标的程序，是本次招标活动具有法律效力的文件。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残损或内容缺失等问题，应及时向采购中心提出。否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应而导致发生影响投标得分、投标被拒绝或按照无效投标处理的不利后果，由投标人自行承担相关风险。

- 招标文件的澄清、修改

  - 在投标截止时间15日前，采购中心可以根据需要对招标文件进行澄清、修改；不足15日的，采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

  - 对招标文件进行澄清、修改的，将以短信、电子邮件或传真等形式通知所有已领取招标文件的投标人，投标人未填写手机联系方式、电子邮箱或相关信息不准确的，后果由投标人自行承担。

  - 招标文件进行澄清、修改的，投标人须重新下载澄清、修改后的招标文件，并按照澄清、修改后的招标文件编制投标文件，投标人因未重新下载澄清、修改后的招标文件并编制投标文件，由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

  - 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

## 投标文件编写

- 投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标事宜往来函电均应当使用中文简体字。投标人确需提交用其他语言形成的资料或认证文件，必须翻译成中文简体字，在有差异和矛盾时以中文简体字为准。

- 计量单位

计量单位应当使用中华人民共和国法定计量单位，招标文件的技术要求中另有规定的除外。

- 投标报价

  - 投标总价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用，估算错误或漏项的风险由投标人自行承担。

  - 投标人对每包只能有一个不可变更的报价。任何有选择的报价或包含价格调整要求的投标，将被作为无效投标处理。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标货币

投标人应以人民币填报投标报价，合同履行时采购人亦以人民币支付。

- 投标有效期

  - 投标人投标有效期短于招标文件规定期限的，将被视为非响应投标而按照无效投标处理。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购中心可以要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式进行。在此种情况下，投标人不得修改投标文件的其它内容。投标人不同意延长投标有效期的，将被按照无效投标处理。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标文件份数见招标基本信息。投标文件封面应在封面注明“正本”或“副本”，如副本与正本不一致，以正本为准。投标文件装订方式为左侧胶粘装订。

  - 投标文件的正本和副本均应为打印文本（建议双面打印），并应按相关格式要求盖章（签字）。由委托代理人签字或盖章的，须在投标文件中附授权委托书，该授权委托书应按招标文件第六部分“投标文件格式”的要求出具。为方便评审，投标文件应编制目录，并标注页码。

  - 投标文件中任何行间插字、涂改和增删，均应加盖投标人的公章。因投标文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

  - 投标文件的份数、式样和签署均应符合上述要求，否则，将按无效投标处理。

## 投标文件的递交

- 投标文件的递交、密封和标记

  - 投标人应按本文件规定递交投标文件。

  - 如项目分包，投标文件应当以包为单位进行密封，每一个包的投标文件均应按下述要求包装。

投标人应将投标文件正本、副本和电子版光盘装于密封袋中，密封袋应清楚标明：

- 递交至本文件规定的地址；

- 本文件规定的项目编号、项目名称，所投包号（如有）和“在      年   月   日   时（即投标截止时间）之前不得启封”的字样；

- 投标人名称、地址、电话并加盖公章。

  - 如果密封袋未按上述要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责，投标人自行承担相关风险。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，并退回投标人。

  - “开标一览表”除在投标文件中提供外，还应提供一份原件单独密封于另一信封内。应标明“开标一览表”字样，投标时与投标文件分装，同时递交。

- 投标截止时间

  - 投标人应按本文件规定的时间递交投标文件。采购中心将拒绝接收在规定的投标截止时间后送达的任何投标文件。

  - 在特殊情况下，采购中心有权在投标截止时间3日前酌情延长投标截止时间（开标时间）。采购中心延长投标截止时间（开标时间）的，将以书面形式（传真）通知所有领取招标文件的投标人。在此情况下，招标方和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知采购中心。补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应当按照招标文件规定的时间、地点送达，否则，视为投标人对投标文件没有补充或修改。

  - 投标人对投标文件补充、修改或撤回的通知应按第12条规定编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改或撤回。

## 开标

- 开标

  - 采购中心将在规定的时间和地点组织开标活动。投标人应委派代表参加，并应签名报到以证明其出席。

  - 投标人按规定提交了可接受的“撤回”投标文件通知的，其撤回的投标文件将不予开封。

  - 开标时，由监标人及投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知以及采购中心认为合适的其他内容。

  - 采购中心将对开标过程进行记录，投标人代表应对开标记录签字确认，不参加开标会或拒绝签字的，招标方将视同其确认开标记录。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 开标过程中，如遇不可抗力或意外事件等情况，采购中心将暂时中断开标程序并依法处理后续事宜。

## 资格审查

- 资格审查

  - 开标结束后，采购人或采购中心将依照政府采购相关法律制度和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，资格审查不合格的投标人按照无效投标处理。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，该项目或该包不得评标。

  - 采购中心在本项目投标截止时间之前24小时至投标截止时间后1小时期间，通过“信用中国”网站（www.creditchinaf.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）这两个渠道查询所有递交投标文件供应商的信用记录，并将所有递交投标文件供应商的查询记录电子截屏提交给评标委员会。评标委员会对于被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）要求，拒绝其继续参与本项目政府采购活动，按照无效投标处理。查询记录打印为纸质文件作为证据留存，与采购项目其他材料一并归档。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商不良信用记录以采购中心查询结果为准，采购中心查询之后，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

## 评标

- 评标

  - 本评标办法仅适用于本项目评标。

  - 采购中心负责组织评标工作，并采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

  - 评标委员会及其成员要严格遵守政府采购相关法律制度，遵守评审工作纪律，依据招标文件规定，公正、客观、审慎地进行评审工作。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任；不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评审；对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；禁止泄露评审文件、评审情况。

  - 本项目评标工作分为符合性与完整性评审、详细评审两个阶段。

  - 符合性与完整性评审

  - 评标委员会应当根据招标文件规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性与完整性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

    - 在评标过程中，评标委员会发现投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益等情形的，应当认定其投标无效，并书面报告财政部。

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

    - 评标委员会对投标文件中的明显错误，有权按以下原则处理：

（1）开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准，评标委员会有权要求投标人根据开标一览表对分项报价表进行澄清、说明或修正。对于拒不按要求修正的，将作为无效投标处理；

（2）如果用数字表示（小写）的金额和用文字表示（大写）的金额不一致，应以大写表示的金额为准；

（3）当投标单价与数量的乘积和投标总价不一致时，以单价为准，并修正总价。如单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，修正单价；

（4）对明显且可以推知其原义的笔误，依据其原义进行修正；

    - 投标的澄清

（1）评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式提出。

（2）投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，作为投标文件的组成部分，该答复应当加盖投标人公章或电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，将作为无效投标处理。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人拒不提供书面说明或者提供的书面说明及相关证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 详细评审

    - 评标委员会只对通过了符合性与完整性评审的投标文件进行详细评审。评标委员会按照评分标准进行评标计分。所有评委给每一投标人的评分的算术平均值为该投标人的最终得分。最终得分非整数的，保留至小数点后两位，小数点后第三位按照四舍五入的规则计算。

    - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购中心发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告财政部。

    - 评标委员会对投标人得分按照从高到低进行排序，得分相同的投标人，报价低者排名在前，得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 推荐中标候选人和确定中标人

    - 提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照17.7.3的规定确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 对于非单一产品采购项目，如核心产品已在招标文件中载明，而多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审委员会应按17.8.1的规定处理。

    - 评标委员会向招标方出具书面评标报告，并推荐综合得分排名前三位的合格投标人作为中标候选人。

  - 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告，依据本文件及相关法律法规确定中标人。

## 合同授予

- 定标

  - 采购人根据评标委员会出具的评审报告，确定综合评分排名第一的中标候选人为中标人。如果中标人放弃中标或出现中标无效的情形，采购人有权递补确定排名在其下一位的中标候选人为中标人，以此类推。

  - 中标人如果放弃中标，招标方有权依照法律规定追究其相应的法律责任。

- 中标通知书

  - 采购人确定中标人后，采购中心将向中标人发出中标通知书，并将中标结果依法公告。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

  - 对未通过资格审查、符合性检查的投标人，采购中心将告知其未通过的原因；对通过资格审查和符合性检查但未中标的投标人，采购中心将告知其本人的评审得分与排序。采购中心将在中标公告发布同时，以“中国政府采购网中直采购频道”（zzcg.ccgp.gov.cn）站内短信息形式告知。

- 签订合同

  - 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同，由于中标人自身原因未及时签订合同的，招标方可以视为中标人放弃中标，中标人应当承担相应法律后果。在此种情况下，采购人可以按中标候选人顺序将标授予下一个中标候选人。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

  - 招标文件所附《合同条款及格式》是采购人与中标人签订合同的基本条款，投标人应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标人不得以此为由拒绝签订合同。对此，请投标人参加投标前慎重考虑相关商业风险。

## 质疑与投诉

- 投标人质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

  - 供应商对采购文件、中标（成交）结果等提出质疑的，由采购人受理并负责答复；对采购过程提出质疑的，由采购中心受理并负责答复。

  - 在法定质疑期内，供应商针对同一采购程序环节，只能提出一次质疑。在同一采购程序环节有多个质疑事项的，供应商须一次性提出。

  - 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

  - 供应商可以委托代理人进行质疑。由代理人提出质疑的，须提交供应商针对当次质疑签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者签章，并加盖供应商公章。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者签章，并加盖供应商公章。

  - 供应商提交的质疑函须按照招标文件规定的格式填写（《质疑函》范本详见附件），并由法定代表人或授权代表当面提交。提交时，须同时出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。

  - 不符合上述21.1-21.7款规定的质疑函不予受理。

  - 采购人或采购中心将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 投标人投诉

质疑投标人对采购人或采购中心的答复不满意以及采购人或采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

## 其他事项

- 废标

本项目出现《政府采购法》第三十六条规定的废标情形时，招标方有权宣布废标，招标方对受影响的投标人不承担任何责任，但因招标方出现影响采购公正的违法、违规行为引起的废标情形除外。如果项目分包，将以包为单位执行。

- 履约保证金

按照合同约定执行。

- 履约监管

为保障国有资金的使用效益，促进中标供应商严格履约，采购中心将对本项目的履约情况进行跟踪督查。中标供应商在项目实施过程中，如存在供货进度、数量、质量、安全等违约情况，除采购人可依据采购合同追究其民事责任外，采购中心有权将中标供应商的违约情况报告财政部。

- 中标服务费

本次招标不收取中标服务费，请投标人在报价时充分考虑这一因素。

- 信用担保

- 根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库[2011]124号），明确中国投资担保有限公司作为中央本级试点专业担保机构，投标人可以自愿选择是否采用该公司提供的投标担保、履约担保和融资担保服务。中国投资担保有限公司联系电话：010- 88822589 / 2656，地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19F，邮编：100048，网址：http://www.guaranty.com.cn。

- 其他

- 本部分未涉及的事项请参见招标文件其他部分。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

质疑事项分类：（请根据实际情况在以下“□”内勾选）

□采购文件；□采购过程；□中标（成交）结果。

（注：对采购文件、中标或成交结果的质疑，请向采购人提出；对采购过程的质疑，以及对采购中心组织的批量集中、协议供货和定点采购项目的质疑，请向采购中心提出）

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料及提交人本人身份证复印件（须出示身份证原件进行核对）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 评审方法及标准

## 总则

  - 本评标办法仅适用于本项目评标。

  - 采购中心结合本次招标项目的内容，依法组建评标委员会。评标委员会成员共5名，其中有关技术、经济等方面的专家4名，采购人代表1名。

  - 评标原则和纪律：

    - 客观、公平、公正和诚实信用；

    - 依据法律和招标文件规定科学、合理评标，择优推荐中标候选人；

    - 独立评审，禁止任何有失公平、公正的串通行为；

    - 反不正当竞争；

    - 恪守保密义务，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，不得向投标人及与评标无关的其他人员泄露。

  - 本项目采用 综合评分法 。即：以招标文件为依据，对投标人的投标文件，从投标报价、商务、技术等方面按照百分制进行打分。

作为非专门面向中小企业的采购项目，其中

1、小型、微型企业参与投标的，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业。

## 资格审查、符合性检查项及评分标准

一、资格审查

投标人须提供下列各项资料，且所提供的资料满足招标文件要求，有任意一项未提交或审查不合格的，其投标将被按照无效投标处理，不得进入评标：

1.投标声明函

2.营业执照

3.财务状况报告

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5. 具备有效期内的五级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证，许可证中须包含承修类别和承试类别。

二、符合性检查

投标人须提供下列各项资料，且所提供的资料满足招标文件要求，有任意一项未提交或不满足的，经评标委员会半数以上成员一致同意，其投标将被按照无效投标处理，经评标委员会认定的无效投标文件不得进入详细评审：

1.开标一览表

2.分项报价表

3.技术需求中*号条款响应情况

4.投标纸质文件的份数、式样和签署应符合招标文件要求

三、评分标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 企业实力及有关商务状况 （9分） | 1.相关证书 | 具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有一项得1分，最多得3分。 | 0～3 |
|  | 2.相关项目经验 | 投标人2017年至投标截止日期前完成的配电室运行维护服务项目经验，每项得2分,最多得6分。 （项目案例不重复计算得分） | 0～6 |
| 第二部分 技术服务方案 （49分） | 1.针对本项目的工作思路和运行管理机制 | 1.提出针对本项目的工作思路，要求能够深入分析，体现项目特点，明确服务重点和难点，提供完善措施，得2分，不完整得0分。 2.提出针对本项目的运行管理机制，包括机构设置和岗位责任制度、服务沟通机制、工作记录和档案管理，得2分，不完整得0分。 3.按照方案的科学、合理、针对性及文件制作水平评分(如第1、2项所述方案不完整，本项得0分)： （1）上述方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练得4分； （2）需求理解有偏差，符合实际，科学合理性较弱，内容编写水平一般得2分； （3）与需求偏离较大，不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余0分。 | 0～8 |
|  | 2.针对本项目的制度管理方案 | 1.提出针对本项目的制度管理方案，包括值班制度、交接班制度、设备巡视、设备记录、倒闸操作、运行状态分析制度等，上述制度完整，得3分，不完整得0分。 2.按照方案的科学、合理、针对性及文件制作水平评分(如第1项所述方案不完整，本项得0分)： （1）上述方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练得4分； （2）需求理解有偏差，符合实际，科学合理性较弱，内容编写水平一般得2分； （3）与需求偏离较大，不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余0分。 | 0～7 |
|  | 3.针对本项目各主要工作环节的服务方案 | 1.提出针对本项目各主要工作环节的服务方案，包括配电室值班、设备运维、巡视工作，得3分，不完整得0分。 2.按照方案的科学、合理、针对性及文件制作水平评分(如第1项所述方案不完整，本项得0分)： （1）上述方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练得4分； （2）需求理解有偏差，符合实际，科学合理性较弱，内容编写水平一般得2分； （3）与需求偏离较大，不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余0分。 | 0～7 |
|  | 4.针对本项目的突发事故处理方案以及各类应急预案 | 1.提出针对本项目的突发事件处理方案以及各类应急预案，得3分； 2.按照方案的科学、合理、针对性及文件制作水平评分(如第1项所述方案不完整，本项得0分)： （1）上述方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练得4分； （2）需求理解有偏差，符合实际，科学合理性较弱，内容编写水平一般得2分； （3）与需求偏离较大，不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余0分。 | 0～7 |
|  | 5.针对本项目的安全检测方案 | 1.针对本项目提出对配电室设备、安全用具进行检测试验、保护校验处理等检测服务的方案，得2分； 2.方案科学合理、可执行性强，得2分。 | 0～4 |
|  | 6. 针对本项目的保密管理方案 | 1.提出针对本项目的保密管理方案，得2分； 2. 保密管理方案科学合理，可执行性强，得2分。 | 0～4 |
|  | 7.人员录用与考核管理方案 | 1.提出针对本项目的人员录用与考核管理方案，得2分； 2.方案科学合理，可执行性强，得2分。 | 0～4 |
|  | 8.人员稳定性方案 | 1.提出针对本项目的人员稳定性方案，得2分。 2.人员稳定性方案科学合理，可执行性强，得2分。 | 0～4 |
|  | 9.培训计划、方式、内容 | 1.提出针对本项目的人员培训计划、方式及内容方案，得2分； 2.方案科学合理，可执行性强，得2分。 | 0～4 |
| 第三部分 人员配备 （12分） | 1.拟投入的项目主管 | 1.具备大专及以上（含）学历得2分； 2.具备中级及以上技术职称得2分； 3.2017年至投标截止日期前以项目主管身份承担过配电室运行维护服务项目案例，每有一项得1分，最高得2分。 须提供投标人为上述人员近半年任意一个月缴纳的社保记录，不提供该项不得分。 | 0～6 |
|  | 2.拟投入的配电室值守人员 | 根据拟投入本项目的配电室值守人员情况进行评分： 1. 配电室值守人员中具备高中（中专或技校）及以上学历，不少于16人得3分，不少于12人得2分，不少于8人得1分，须提供证书复印件； 2. 配电室值守人员中具备两年及以上相关配电室运维经验的，不少于16人得3分，不少于12人得2分，不少于8人得1分，须提供合同或甲方证明材料复印件。 | 0～6 |
| 第四部分 报价分 （30分） | 1.价格 | （1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分； （2）其他投标人的报价分按以下公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100； （3）小型、微型企业价格折扣率 作为非专门面向小型、微型企业的采购项目，其中 1、小型、微型企业参与投标的，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 | 0～30 |

- 合同条款和格式

## 合同条款

- 本合同对下列术语定义为：

  - “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

  - “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的由招标项目产生的所有成果。

  - “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - “合同条款”系指本合同条款。

  - “甲方”系指购买货物和服务的采购人。

  - “乙方”系指提供货物和服务的中标人。

  - “项目现场”系指本项目招标文件《招标基本信息》中指明的交货地点。

  - “天”指日历天数。

- 适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他组成部分所取代的范围。

- 标准

  - 本合同下交付的货物应符合本项目招标文件《技术规格及要求》所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

  - 除非技术规格另有规定外，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 使用合同文件和资料

  - 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或甲方委托的第三方提供的有关合同或合同条文、规格、计划或其他书面资料以及其获悉的甲方国家秘密、商业秘密、内部工作信息（上述资料及信息以下合称保密信息）向与履行本合同无关的任何第三方披露、泄露或许可该第三方使用。如乙方因履行本合同需要向第三方披露上述保密信息，乙方应注意保密并将披露限于履行合同必须的范围，并保证该第三方亦履行上述保密义务。乙方上述保密义务不因本合同的终止而结束，直至上述保密信息非因乙方原因已为社会公众所知悉。

  - 没有甲方事先同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款第4.1所列举的任何保密信息。

  - 除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件全部复制件还给甲方。

  - 乙方未按照上述约定严格履行保密义务的，应当向甲方支付合同总价10%的违约金，于此情形下，甲方还有权提前解除合同。

- 权利保护

- 乙方保证，其向甲方销售货物的行为合法有效，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权、专有秘密等知识产权及其他权利的起诉。

- 履约保证金

  - 乙方应按照本项目招标文件规定的期限和数额提交履约保证金。未按期足额支付履约保证金的，甲方有权解除本合同。

  - 履约保证金作为乙方履行本合同义务的保证，如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如乙方不能全面、适当地履行本合同义务，则甲方有权直接从履约保证金中扣除其所遭受的全部损失，或者根据本合同中关于违约责任的约定扣除乙方应当支付的全部违约金,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

  - 履约保证金应采用人民币，并采用下述方式之一提交：

- 银行保函

由甲方可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或省、直辖市级分行出具，其格式采用招标文件提供的格式或其他甲方可接受的格式；

- 银行汇款、汇票、支票、本票；

- 中国投资担保有限公司政府采购履约担保函。

  - 履约保证金在合同约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效。如果乙方能按约全面履行合同义务，甲方将在货物质量保证期届满之日起__10__个工作日内，以银行汇款或支票方式退还乙方以银行转账汇款或银行汇票、支票、本票方式提供的履约保证金（不计利息），如果乙方以银行保函、中国投资担保有限公司政府采购履约担保函方式提供履约保证金的，有关第三方机构的担保责任于乙方按约全面履行合同义务完毕同时解除，相关保函的法律效力亦同时终止。

  - 甲方逾期退还履约保证金的，乙方有权要求甲方自约定的退还期限届满次日起，每逾期一日，按应退还的履约保证金款项的0.04%支付违约金，直至实际退还之日为止。因乙方原因造成甲方逾期退还履约保证金的除外。

- 检验、测试与安装、调试和验收

  - 甲方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

  - 检验和测试可以在乙方或制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方或制造厂的所在地进行，乙方应免费为甲方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

  - 如果任何被检测或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。乙方因更换货物导致延期交货的，应当承担延期交货的违约责任。

  - 甲方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在从乙方或制造厂启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

  - 在交货前，乙方或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该检验证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

  - 依据合同条款第7条的约定进行检测验收后，并不证明该产品无任何质量瑕疵，且不因此免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

  - 场地环境

- 货物到达安装现场后，乙方按有关技术规程的规定负责存放和保管，如乙方有特殊要求，应向甲方及早提出。

- 对于所有货物，乙方的货物安装工程师在到现场安装之前，应针对货物安装前对安装现场的具体要求与甲方进行协商确定。

  - 安装调试

- 乙方应按照甲方的工期要求，负责在货物到达交货地点后，在甲方规定的期限内和指定的现场将货物安装、调试、试运行完毕。

- 乙方应提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具和易损件，并自带专用仪器仪表。乙方还应提供与安装工程有关的所有材料、设备和人工。

- 乙方应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作质量、操作可靠性和功能完备性等的情况。试运行应在甲方工程师的监督下进行。

  - 最终验收

- 乙方将货物安装、调试完毕后应立即书面通知甲方进行最终验收，甲方将在接到中标人书面通知起10个工作日内进行最终验收，如果货物性能测试结果能满足合同、招标文件以及国家有关规定的要求，则认为本合同中签署的全部货物的性能测试是成功的。

- 如果性能测试不合格，乙方工程师应以书面形式向甲方说明失败的原因，排除故障后重新测试。如测试次数超过3次或合同规定的期限，甲方有权拒绝验收，并按乙方违约处理。甲方除有权没收乙方的履约保证金外，还有权追索因乙方造成工期延误而给甲方造成的经济损失。

- 包装要求

- 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。

- 装运标记

  - 乙方应在每一包装箱的相邻四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

- 收货人

- 合同号

- 发货标记

- 收货人编号

- 目的地

- 货物名称、品目号和箱号

- 毛重／净重（用公斤表示）

- 尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

  - 如果单件包装箱重量在2吨（t）或2吨（t）以上，乙方应在包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当的标志。

- 运输和保险

  - 乙方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同总价中，并且，乙方应承担货物在途期间以及装卸过程中可能发生的毁损、灭失的法律风险。

  - 乙方负责办理货物在运抵过程中的全程保险，并以货物发票金额的百分之一百一十（110%）为货物办理“一切险”。

- 伴随服务

  - 甲方有权要求乙方提供下列服务中的任一或所有服务，包括本招标文件规定的附加服务（如果有的话）：

- 实施或监督所供货物的安装和/或试运行；

- 提供货物安装和/或维修所需的工具；

- 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

- 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

- 在乙方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的安装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训。

  - 乙方应提供本项目招标文件中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用已经包括在合同价中。

- 备品备件

  - 乙方应按照本项目招标文件、投标文件中的规定提供所需的备品备件。

  - 在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；

  - 在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

- 保证

  - 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。如乙方提供的货物存在技术缺陷或事故隐患造成甲方或任何第三方人身、财产损害的，乙方应当对该损害承担全部法律责任。如由于乙方的违约行为造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方的全部损失。

  - 本保证应持续有效。质量保证期及免费维修保养服务期限按本项目招标文件、投标文件规定执行。

  - 甲方应尽快以书面形式通知乙方保证期内所发现的质量问题。

  - 乙方在收到甲方通知后应在本项目招标文件、投标文件规定的时限内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕。

  - 如果乙方未在本项目招标文件、投标文件规定的时限内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕，视为乙方恶意违约，在此种情况下，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方凭维修通知及维修单位出具的发票即可向乙方索赔而无需提供该项维修责任形成原因的证据。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

- 索赔

  - 如果本合同项下的货物不符合约定的标准及/或乙方保证的，甲方有权在合同条款第13条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试和质量保证期内提出索赔要求，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 如甲方决定退货，则乙方应将其向甲方收取的全部价款退还甲方，并承担甲方由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用；

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，降低货物的价格；

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同条款第13条规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知限定的期限内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从应付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

- 付款

  - 本合同以人民币付款。

  - 乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：

- 发票；

- 全部工程技术资料；

- 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

- 由买卖双方签字的验收证书。

  - 甲方付款方式和条件：

甲方将按照本项目招标文件规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

  - 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到乙方提供的相应金额款项发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

- 价格

- 乙方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

- 合同变更、中止或者终止

  - 本合同履行过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同采购金额的百分之十。

  - 甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止合同，因任何一方自身原因擅自变更、中止或者终止合同给对方造成损失的，对方有权要求取得赔偿或补偿。但是如果合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 转让和分包

  - 乙方不得部分转让或全部转让其享有的合同权利及应履行的合同义务。

  - 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下应由乙方履行的义务和工作分包给第三方完成。甲方同意分包的，乙方仍应当就分包项目向甲方负责，接受分包的第三方就分包项目承担连带责任。

  - 乙方违反合同约定转让合同权利、义务或者分包的，乙方应当向甲方支付合同总价30%的违约金，并且，于此情形下甲方有权决定提前解除合同。

- 乙方履约延误

  - 乙方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取延期交付违约金。

- 延期交付违约金

  - 除遇到合同规定的不可抗力情况外，如果乙方没有按照合同的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，有权从合同款项中扣除乙方应当支付的违约金。每延误一天的，乙方应当按迟交货物或服务的费用的百分之零点零肆(0.04％)向甲方支付违约金，直至实际交付为止。延期交付超过 30日时，甲方有权根据合同条款第21条的规定解除合同，甲方因此解除合同的，乙方应当支付合同价格 30 % 的违约金作为赔偿。

  - 除遇到合同规定的不可抗力情况外，如果甲方没有按照本合同约定的时间付款，那么乙方可要求甲方支付违约金。每逾期付款一日的，甲方应当按应付而未付款的0.04%向乙方支付违约金，直至实际付款之日为止；逾期付款超过180日时，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

- 违约解除合同

  - 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除合同。

- 乙方延期交付达到约定的合同解除情形。

- 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务达到合同约定的甲方有权解除合同的情形或者因此导致合同目的无法实现的。

- 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

  - “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响相关人员在采购过程或合同实施过程中的行为。

  - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而恶意隐瞒或谎报事实，损害甲方利益的行为。

- 不可抗力

  - 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

  - 受影响的一方在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续超过一百二十（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

  - 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 因破产解除合同

- 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同，甲方有权将已收货物退还乙方，合同解除前如果乙方只提供了部分货物且该部分货物可以满足甲方采购货物最终要实现的目的的，甲方仅就该部分货物支付相应的货物，并有权不支付乙方未履行合同义务部分相对应的合同价款。该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 争议的解决

  - 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

- 合同语言

- 本合同语言为简体中文。双方交换的与合同有关的信函均用简体中文书写。

- 适用法律

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 通知

  - 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同中规定的对方的地址。

  - 通知以送到日期或通知书的落款日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 税款

- 本合同项下乙方所提供的货物和服务的所有税费均已包含于合同价格，甲方不再另行支付。按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

- 合同生效及其他

- 本合同以双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章并且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

- 本合同条款未尽事宜，采购人可与成交供应商根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，在不实质违反采购文件及响应文件内容的基础上，自行协商确定。

二、合同格式

委托方：中共中央直属机关事务管理局万寿路管理处  （以下简称“甲方”）

法定代表人：

地址：

受托方：                         （以下简称“乙方”）

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，就乙方接受甲方委托承接北京市海淀区万寿路甲15号院六、七区配电室和西八里庄配电室值班运行及设备维护工作事宜，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商一致，达成如下合同条款，以资共同遵守。

第一条、甲方委托乙方负责代运行维护的设备范围和乙方工作内容

1、设备范围

六区配电室设备基本概况

（一）高压设备。10KV高压柜共10面，其中包括：2面进线柜；2面进线隔离及PT柜；2面计量柜；1面联络柜；1面联络隔离柜；2面变压器柜。

（二）变压器。两台2000KVA干式变压器。

（三）低压设备。2面进线柜；1面联络柜；13面出线柜；4面电容柜。

（四）直流屏。3面直流屏柜。

七区配电室设备基本概况

（一）高压设备。10KV高压柜共12面，其中包括：2面进线柜；2面进线隔离及PT柜；2面计量柜；1面联络柜；1面联络隔离柜；2面变压器柜；2面出线柜；

（二）变压器。两台2000KVA干式变压器。

（三）低压设备。2面进线柜；1面联络柜；10面出线柜； 4面电容柜。

七区分配电室设备基本概况

（一）高压设备。10KV高压柜共4面，其中包括：2面进线柜； 2面出线柜。

（二）变压器。两台1000KVA干式变压器。

（三）低压设备。2面进线柜；1面联络柜；9面出线柜；2面电容柜。

（四）直流屏。3面直流屏柜（1套）。

西八里庄配电室设备基本概况

（一）高压设备：10KV高压柜共10面，其中包括：2面进线柜； 2面隔离PT柜；2个计量柜；2个出线柜；1个联络柜；联络隔离柜1个。

（二）变压器：两台1250KVA干式变压器。

（三）低压设备：低压柜19面。其中包括2面进线柜；1面联络柜；12面出线柜；4面电容柜。

（四）直流屏：3面直流屏柜。

2、工作内容

乙方的工作内容：院区六区配电室、七区配电室和西八里庄配电室设备24小时值守、运行管理及设备维护保养，29个配电小室及七区分配电室的设备巡视、维护管理。发生突发事故后对突发事故进行抢修，服务期内对配电室的高、低压设备进行一次免费清扫检修工作，除本合同另有规定外，配电室抢修设备所产生的费用由甲方承担。

第二条、甲方责任

1、负责提供竣工图纸、主设备产品出厂说明书、设备交接试验成绩单、设备运行方式及用电协议书等资料的复印件给乙方。

2、负责提供符合规范要求的模拟图板、安全用具、一般工具、消防工具、专用通讯工具。

3、提供必要的生活设施、办公用品。

4、提供停发电联系人，在正常情况下，乙方对所管辖设备进行停发电的倒闸操作工作，以甲方联系人的通知为准，否则无效。

5、甲方在对乙方代运行维护范围内所管理的设备进行更新、改造、扩建时应及时书面通知乙方，并按照规程规范规定履行相关手续。

6、甲方有权指挥乙方的工作，乙方应积极配合。

7、甲方有权对乙方代运行维护的工作质量进行检查评定，对不符合合同约定和甲方要求的地方有权要求乙方无偿进行整改。

8、甲方有权不定期对乙方的工作人员进行测评，对不符合甲方要求的工作人员乙方应在甲方规定的时间内更换。

9、甲方应在合同约定的时间支付合同价款。

第三条、乙方责任

1、乙方必须保证其是在中国境内注册取得相应经营资格的法人，保证具备履行合同的所必需的专业资质、设备和专业技术团队，并提供公司营业执照、税务登记证等供甲方审查，审查无误后留存复印件给甲方备查。

2、乙方应为本合同项目成立项目经理部，并指定项目经理，项目经理对项目的代维护运行全面负责，在运行维护中进行组织、管理、协调；乙方选派技术过硬、经验丰富的技术人员担任项目总值长，负责本项目全面的技术管理以及运行维护调度工作，乙方需明确项目经理、项目总值长的姓名及联系方式。

3、乙方应严格按照相关国家标准和行业标准及《中央直属机关万寿路甲15号院10KV配电室电力系统代运行维护管理大纲》、《中央直属机关万寿路甲15号院配电室变配电室运行规范》、《配电室应急预案》、《配电室日常巡视内容、记录表格以及运行日志附件》的规定认真履行合同，负责配电室运行值班、相关设备维护检修、故障处理及事故抢修等工作，确保代运行维护质量。

4、除本合同中另有规定或经甲方书面同意外，乙方不得将本合同的权利与义务转让给任何第三方，也不得采取劳务分包、内容承包等方式变相转让本合同的权利与义务。

5、乙方负责配电室全部设备日常的安全运行工作、按照电力行业主管部门规程规定进行事故处理。

- 乙方负责对全部设备定期进行巡视及特巡检查并进行红外线热成像测温。

7、乙方负责电气仪表等设备负荷的抄表、记录。

8、乙方负责高低压设备的倒闸操作。

9、乙方负责配电室的防火及环境卫生工作。

10、除上级电源故障、协议范围外设备故障造成越级和不可抗拒的自然力及设备本身因质量原因导致事故之外，乙方应保证不间断供电。

11、乙方所派工作人员必须按照国家电网北京电力公司有关规定，负责制订现场规程、运行管理制度等。

12、乙方负责承担配电室的运行值班及设备检查（24小时）,并对配电室电气设备的安全运行负责。

13、乙方工作应严格执行国家电网北京电力公司的运行规程、安全规程及地区电气规程的相关规定。

14、严格按照甲方的合法、合理要求开展设备管理工作，接受甲方的监督、管理并按照甲方的可行性意见改进工作。

15、乙方应为其工作人员提供必要的劳动安全保护，做好防护措施，负责对乙方员工进行安全教育和管理，乙方工作人员在工作期间发生工伤事故，均由乙方负责进行该人员的工伤认定申请、劳动能力鉴定申请和理赔等工作，承担相关赔偿责任。

16、乙方保证其指派执行本合同从事电气设备运行维护的工作人员身体健康、具备相应的专业技术能力，且必须持有北京人力资源和社会保障局核发的高压从业资格证和入网证。乙方如有主要人员调整应提前书面通知甲方。

17、乙方工作人员在遵守乙方管理规定的同时，还需遵守甲方合法合理的相关管理规定，并接受甲方的监督与检查。

18、由于甲方单位院区情况特殊，所有乙方指派执行本合同项目从事电气设备运行维护的工作人员需要政治上可靠，乙方须事先书面提交其工作人员的身份证、个人简历及相关专业资格技术证书等信息，并提供相关复印件，以便甲方进行审核备案，经甲方审查合格后方可从事该事项工作。

19、所有乙方负责维护运行的工作人员要接受岗前安全保密教育，自觉遵守保密规定。凡违反保密规定并造成一定后果的要追究乙方及当事人的责任。

20、乙方负责教育、培训和管理其工作人员严格遵守甲方的各项规章制度和劳动纪律，严禁违章操作。工作期间不得随意离开工作岗位，应保持甲方良好的环境和秩序，爱护甲方院区范围内的各项设施，注意言行举止讲究礼貌礼节，维护甲方的良好形象。严禁在甲方负责管理的区域内从事录音、录像、拍照、会客等与代运行维护工作无关的其他活动。

21、乙方对甲方提供的与本合同项目相关的竣工图纸、主设备产品出厂说明书、设备交接试验成绩单、设备运行方式及用电协议书等资料应妥善保管，不得损坏或遗失。合同履行完毕后，乙方须返还甲方提供的所有资料。

22、乙方工作人员在出入万寿路甲15号院时，不得携带与代运行维护工作无关的物品（特别是违禁品），亦不得带出除个人物品外的其他物品。对于乙方工作人员的违规行为，甲方有权视情况予以批评、制止、暂存或者没收。

23、乙方工作人员在工作中因故意或过失造成给甲方的设备设施或材料损坏的，乙方应承担全部赔偿责任。

24、乙方工作人员在日常工作中因故意或过失造成第三人人身或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

25、乙方应依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规与其工作人员签署书面劳动合同，办理规定的社保手续并按月足额缴纳各项社会保险费用。其工作人员的工资、奖金、各种福利待遇、社会保险及工作期间发生工伤事故的全部费用均由乙方负责支付和缴纳。若因此发生任何纠纷，均由乙方负责解决，与甲方无关。给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

26、乙方应保证按照劳动法的相关规定，合理安排其工作人员的工作时间，若因乙方工作人员的工作时间等问题发生任何纠纷，均由乙方负责解决，与甲方无关。给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

27、每天对29个配电小室进行一次巡视检查，发现异常及时上报甲方并尽快解决。

28、对于甲方测评后不符合要求的工作人员，乙方应在3天内予以更换，若未及时更换甲方将按每人每日处罚1000元的标准从当期应付的合同价款中扣除。

第四条、运行维护工作中的其它约定

1、乙方在甲方变电站设备代维护运行前，应对其变电站设备全面进行检查，并做出技术鉴定，属设备遗留问题，需要解决的，经甲方同意后可由乙方进行维修，相关费用由甲方负责承担。

2、乙方工作是以维护正常设备运行和特殊情况下事故处理为主，维护中非因乙方原因导致变压器、高低压开关柜需要大修或更换设备的，经甲方同意后可由乙方进行维修或更换，所需费用由甲方承担。因乙方原因导致变压器、高低压开关柜需要大修或更换设备，由乙方进行维修或更换，所需费用由乙方承担。

3、乙方在甲方配电室设备代维护运行时，在甲方有备品备件的条件下，争取做到主要设备抢修应于当天完成，一般问题应于24小时内完成，特殊情况协商解决。发现设备故障需要乙方抢修时，乙方在接到甲方通知后应于2小时内组织相关专业人员到现场进行抢修和恢复工作，确保代运行维护的设备正常运行。

4、凡需要乙方维护的设备，由于不可抗力，设备自然老化及不符合北京电力公司规定的设备安装方式出现故障，经乙方提出但甲方未及时处理或甲方自行操作超负荷运行、恶性短路等造成设备损坏及事故，发生的一切后果均由甲方承担。

5、乙方工作人员必须持证上岗、统一着装，服装及其它劳保用品由乙方提供。

6、甲方负责为乙方工作人员办理用餐卡，乙方工作人员就餐方式与甲方服务外包类人员相同。

7、乙方负责对甲方的设备进行维护，每天进行巡回检查，做到疑点不放过，设备缺陷不漏掉，及时查找出故障和设备隐患。巡视过程中若发现设备缺陷应做好相应记录并及时上报甲方，尽快解决。

第五条、合同期限

1、本合同期限为1年，自 2020年  月  日起至 2021 年 月 日止。

2、根据《财政部关于推进完善服务项目政府采购问题的通知》（财库[2014]37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，经甲乙双方协商同意，甲乙双方可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

- 合同价款及付款方式

1、本合同费用为包干费用，总计为：人民币    元（人民币大写： 元整 ）。

2、付款方式：本合同价款采取两次支付的方式，以转账或支票的形式。合同生效后，且乙方派人进驻后10日内，甲方支付合同价款的50%，即：人民币     元（大写：   ），合同执行到期后，支付剩余合同价款的50%，即：人民币   元（大写：   ）。

3、甲方每次付款前，乙方须提供符合甲方要求的等额有效发票。

4、乙方开户行                        帐号

第七条、合同的变更、解除、终止和续订

1、甲乙双方应共同遵守本合同的各项条款。在合同履行期间，未经对方同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同；若一方因国家重大政策改变或不可抗力等因素不能履行合同，应及时通知对方，双方通过协商，对合同进行变更或解除。

2、本合同经甲乙双方协商一致，可以进行变更、补充或者解除。

3、合同履行期间，乙方不得单方面决定解除合同；甲方在提前一个月书面通知乙方的情况下有权单方面决定解除合同，但甲方应按照已发生的工作量向乙方支付费用。

4、在合同履行过程中，乙方提供虚假文件骗取甲方签订合同的，经查证属实，甲方有权单方解除合同，解除通知到达乙方时，合同解除。同时，甲方保留就乙方的违约行为给甲方所造成的损失向乙方追索赔偿的权利。

5、合同期限届满，本合同终止；一方要求续订合同的，应在合同届满前一个月提出书面申请，由甲乙双方协商一致后重新签订新的合同。

第八条、违约责任

1、因乙方及其工作人员的原因导致的事故，给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

2、在合同有效期内，非因法律规定或本合同约定外，任何一方擅自解约的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为本合同价款的10%，，即         元人民币    元（人民币大写：    元整 ）。

3、如甲方检查发现乙方提供代运行维护服务未达到专业标准和甲方要求，乙方应立即整改，直至符合甲方要求。若在甲方发出书面整改通知书要求的合理期限内仍未有效整改，则将视为乙方违约，甲方有权立即解除合同而无需支付任何赔偿费用。乙方按照本合同价款的20%向甲方支付违约金，同时，甲方保留就乙方未尽责任或过错行为给甲方所造成的损失向乙方追索赔偿的权利。

4、因乙方及其工作人员的原因造成甲方及甲方负责管理的责任区域内的人员伤害或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任。

5、乙方及其工作人员失职造成甲方重大损失，甲方有权立即解除合同，要求乙方进行赔偿，并有权从应支付的合同价款中扣除，不足部分由乙方补足。

第九条、保密

甲、乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括国家秘密、保密信息、个人信息、甲方责任区域内第三人的隐私、商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及非公开信息）予以保密。未经该资料和文件的提供方同意，另一方不得向任何第三方提供或泄露。本保密条款长期有效，不因合同的解除或终止而无效。

第十条、争议解决

1、本合同接受中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章制度以及甲方上级部门文件的约束与管辖。

2、因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，首先由甲乙双方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条、其他

1、本合同一式陆份，自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，甲方、乙方各执三份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商，达成书面补充协议，补充协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：《中央直属机关万寿路甲15号院10KV配电室电力系统代运行维护管理大纲》、 《中央直属机关万寿路甲15号院配电室变配电室运行规范》、《配电室应急预案》、《配电室日常巡视内容、记录表格以及运行日志附件》。未经甲方同意的合同附件，对甲方不发生效力。

4、甲、乙双方各自确定本方1-2人为联系人，以便在日常工作中进行协调与沟通，相互往来的联系单或工作单须由各方联系人签字或盖章生效。

甲方联系人：                     乙方联系人：

甲方：中共中央直属机关事务管理局    乙方：

万寿路管理处

授权代表：                       授权代表：

年   月   日                         年  月  日

- 投标文件格式

## 商务文件

（一）投标声明函

致：中共中央直属机关采购中心：

  - 我方承诺完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 我方承诺信用记录中1）没有被列入失信被执行人，2）没有被列入重大税收违法案件名单，3)没有被列入政府采购违法失信行为记录名单，否则，资格审查时可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

  - 我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，资格审查时可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

  - 我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

  - 我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

  - 我方投标文件有效期为自开标日起90个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

  - 我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

  - 我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

  - 我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方和采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方委托授权________(身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

  - 我方承诺将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

投标供应商：（盖章）

日期：

（二）开标一览表

项目编号：ZC-CYB20036

项目名称：万寿路甲15号院配电室技术服务采购项目

报价合计（大写）:

报价合计（小写）:                元

法定代表人或授权代表签字或盖章：

投标供应商公章：：（盖章）

日期：_____年____月____日

注：

1、所报价格须用人民币元表示。

2、报价合计应与《分项报价表》中“合计”一致。如因不一致而产生的不利后果，均由投标人自行承担。

（三）分项报价表

（1）汇总表

项目编号：

| 序号 | 项目 | 月支出(元) | 年支出(元) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理及服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |  |
| 2 | 设备管理维护费 |  |  |  |
| 3 | 办公费用 |  |  |  |
| 4 | 通讯费 |  |  |  |
| 5 | 交通费 |  |  |  |
| 6 | 服务企业固定资产折旧； |  |  |  |
| 7 | 管理利润 |  |  |  |
| 8 | 各项税费 |  |  |  |
| 9 | 其它费用 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

填表说明：

- 小数点后保留2位。

- 所有表格应包括但不限于所列项目，可扩展表格内容。

注：

1、所报价格须用人民币元表示。

2、合计价格应与《开标一览表》中“报价合计”一致。如因任何不一致而产生的不利后果，均由投标人自行承担。

3、以上费用应包括根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和应由投标人负担的相关费用。

（2）测算明细表

费用测算明细表包括：

- 管理及服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等（应有详细的人员岗位明细表）

- 设备管理维护费

- 办公费用

- 通讯费

- 交通费

- 服务企业固定资产折旧

- 管理利润

- 各项税费

- 其它费用

- 注：

- 所有测算表应包括但不限于上述测算内容，投标人根据实际情况制作测算表。

- 小数点后保留2位。

（四）营业执照

有效期内的营业执照副本原件复印件/《事业单位法人证书》副本原件复印件/《社会团体法人登记证书》原件复印件/《民办非企业单位登记证书》原件复印件。

（五）财务状况报告

投标人为法人的，须提供经审计的财务报告或基本账户的银行资信证明；其他组织和自然人，可以提供银行资信证明。

备注：上述财务报告，开标日期为上半年的，应当为近两个年度任一年度经审计的财务报告；开标日期为下半年的，应当为上一个年度经审计的财务报告。

（六）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

投标人依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证及投标人依法缴纳近半年内任意一个月社会保险的相关凭证。

(七) 承装（修、试）电力设施许可证

投标人须具备有效期内的五级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证，许可证中须包含承修类别和承试类别。（提供复印件）。

(八) 相关证书

提供有效的环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书原件复印件。

（九）相关项目经验

| 序号 | 项目单位 名称 | 服务内容 | 合同 签订日期 | 合同 完成日期 | 合同金额 （万元/年） | 项目联系人 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1. 本声明中所指最近3年是指：2017年至投标截止日期前。

2. 应提供2017年至投标截止日期前完成的配电室运行维护服务项目经验，须提交相应证明文件，包括但不限于：合同的首页、能够准确反映服务内容的页、合同金额页和签字盖章页复印件。

3. 本表供应商可自行扩展。

4. 采购人有权利复查上述内容。

（十）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_________（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为__________（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_________（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

数字认证证书电子签章：

日期：

特别提醒：

1.电子签章后，文档不应再修改，否则签章无效；如需修改，请修改后重新签章；

2.成交供应商享受价格折扣的，其声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 监狱企业证明函

- 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

- 特此证明。

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

- 日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

数字认证证书电子签章：

日期：

特别提醒：

1.电子签章后，文档不应再修改，否则签章无效；如需修改，请修改后重新签章。

2.成交供应商享受价格折扣的，其声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（十一）技术需求中*号条款响应情况

投标人应对照本文件“技术规格及要求”中关于*号条款的要求进行响应

| 序号 | 招标文件关于*号 条款的要求 | 投标文件响应内容 | 是否完全响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目要求人员配备不少于25人，其中项目主管1人，配电室值守人员24人。须附投入本项目的人员配备表（按岗位） |  |  |
| 2 | 要求服务人员必须持有安检部门核发的特种作业操作证及电力部门核发的高压电工进网作业许可证。须提供服务人员承诺函（加盖投标人公章） |  |  |

1. 投入本项目的人员配备表（按岗位）

2. 服务人员承诺函（加盖投标人公章）

技术文件

（一）针对本项目的工作思路和运行管理机制

（二）针对本项目的制度管理方案

（三）针对本项目各主要工作环节的服务方案

（四）针对本项目的突发事故处理方案以及各类应急预案

（五）针对本项目的安全检测方案

（六）针对本项目的保密管理方案

（七）人员录用与考核管理方案

（八）人员稳定性方案

（九）培训计划、方式、内容

（十）拟投入的项目主管情况：附学历证书、职称证书、资格证书等复印件。提供相关项目经验证明,须提供能够体现项目主管经验的合同复印件，或业主单位的证明材料。

（十一）拟投入的配电室值守人员情况：需提供拟投入配电室值守人员配备表，提供拟投入人员学历、资格资质、从业经验的相关证明材料。

- 技术规格及服务要求

- 总   则

1.   说 明

- 本总则是邀请招标文件的重要组成部分，投标供应商所提供的货物、服务应符合本总则的要求。

- 本技术规格所使用的标准和规范如与投标供应商所执行的企业标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 采购人保留在签订合同前，对本技术规格及要求进行补充或修改的权利，如提出修改或补充，投标供应商应予以配合，具体事项由成交供应商与采购人另行商定。

- 投标供应商所提供的货物不得侵犯其他第三方知识产权和其他合法权利，

- 如有侵权行为，相关法律后果和赔偿责任由投标供应商自行承担。如果因此导致采购人利益受损，由投标供应商承担相应赔偿责任。

- 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，投标供应商在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应等于或优于文件技术要求。

2． 货物标准和质量保证

- 投标供应商提供的所有货物，均应符合国家标准和行业标准，并对其质量保证体系做出说明。

- 投标供应商在投标文件中提供的技术指标，均应使用中国国家标准、各行业标准或国际标准化组织标准，在邀请招标文件中另作规定的除外。

- 投标供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料检验及产品测试等，均应按国内外最新公布的标准和技术规范执行。

- 技术规格及要求

详见附件《技术服务需求》。